| «УТВЕРЖДАЮ» (IIIЧАСТЬ) Директор департамента экономического развития администрации города ____подпись_____ С.А. Григорьева «25» декабря 2019 «СОГЛАСОВАНО» (IIIЧАСТЬ) Заместитель директора департамента экономического развития администрации города ______подпись______ Д.Ю. Невердас «24» декабря 2019 | «УТВЕРЖДАЮ» (I, II, IV, V ЧАСТИ) Директор муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Школа развития № 24» ___подпись__________ Н.Н.Кривошеева Подпись ФИО «25» декабря 2019 М.П. |
| --- | --- |

Документация об аукционе

в электронной форме

Наименование аукциона в электронной форме

Энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии)

Подготовил: начальник отдела ОиРМЗ _____подпись______ Г.Н.Слобода

«24» декабря 2019г.

г. Нефтеюганск 2019 год

  - Часть. СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ

# «УТВЕРЖДАЮ»

# Директор МБОУ «Школа развития № 24»

# ____Подпись____ Н.Н. Кривошеева

Техническое задание на закупку услуг путем проведения аукциона в электронной форме

| № п/п | Наименование пункта | Информация |
| --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |
| Раздел I. Информация о заказчике |
| 1.1. | Наименование заказчика | Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития № 24» |
| 1.2. | Место нахождения | 628311, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганск 13 микрорайон здание 51, здание 46. |
| 1.3. | Почтовый адрес | 628311, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганск 13 микрорайон здание 51 |
| 1.4. | Адрес электронной почты | Shs24_ugansk@mail.ru |
| 1.5. | Номер контактного телефона | (3463)244115, (3463)243273 |
| 1.6. | Информация о контрактной службе/контрактном управляющем | Контрактный управляющий МБОУ «Школа развития №24» 628311 Российская Федерация, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, г. Нефтеюганск, 13 микр., стр. 51 Телефон 8(3463) 25 41 15 Факс 8(3463) 25 44 64 E-mail: shs24_ugansk@mail.ru Кривошеева Надежда Николаевна |
| Раздел II. Условия и порядок проведения действий по определению исполнителя |
| 2.1. | Способ определения поставщика | Аукцион в электронной форме |
| 2.2. | Наименование объекта закупки | Энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии). |
| 2.3. | ОКПД закупки | 71.12.11.100: Услуги в виде инженерно-технических консультаций по энергосбережению и повышению энергетической эффективности |
| 2.4. | Ограничение участия в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии со статьей 27 Закона о контрактной системе | -Участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации на основании статьи 30 Закона о контрактной системе |

| 2.5. | Преимущества при осуществлении закупки в соответствии со ст.28,29, 30 Закона о контрактной системе | -Участниками закупок являются только субъекты малого предпринимательства, социально ориентированные некоммерческие организации на основании статьи 30 Закона о контрактной системе |
| --- | --- | --- |
| 2.6. | Условия, запреты и ограничения допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе | Не установлены |
| Раздел III Информация об условиях контракта |
| 3.1 | Описание объекта закупки | Согласно приложению №1 к техническому заданию |
| 3.2. | Количество объем услуг | Согласно приложению №1 к техническому заданию |
| 3.3. | Место места оказания услуги | 628311, Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, Нефтеюганск 13 микрорайон здание 51 |
| 3.4. | Сроки завершения оказания услуг | Со дня заключения контракта и в течение 60 полных календарных месяцев. Срок выполнения энергосберегающих мероприятий согласно приложению №1. Начальный срок достижения предусмотренного размера экономии: с даты подписания акта приемки энергосервисных мероприятий. Конечный срок достижения предусмотренного размера экономии –дата окончания срока контракта. |
| 3.5 | Начальная (максимальная) цена контракта | 4 647 129,65 руб. Обоснование начальной (максимальной) цены контракта прилагается к техническому заданию отдельным файлом |
| 3.6. | Источник финансирования | Местный бюджет, (Средства Заказчика, сложившиеся в результате экономии соответствующих расходов заказчика на закупку тепловой энергии). Глава 231 Раздел (подраздел) 0702 Целевая статья 0210100590 Вид расходов 244 Доп ЭК 000 Доп ФК 0.223.031 |
| 3.7. | Информация о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с исполнителями | Для формирования цены контракта и расчетов по нему с исполнителями применяется денежная единица Российской Федерации – рубль. |
| 3.8. | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не установлен |
| 3.9. | Условие о порядке и сроках оплаты услуги | Расчеты осуществляются по завершении каждого отчетного периода до момента окончания срока его действия. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств Заказчика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного Сторонами Акта о достигнутой экономии тепловой энергии. |
| 3.10. | Условие о порядке и сроках осуществления заказчиком приемки оказанной услуги в части соответствия их объема требованиям, установленным контрактом, а также о порядке и сроках оформления результатов такой приемки. | После завершения Энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия) Исполнитель направляет Заказчику уведомление о завершении энергосберегающего мероприятия (этапа Энергосберегающего мероприятия) с указанием предполагаемой даты приемки энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия) и с приложением Акта приемки энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия). В случае невозможности Заказчика осуществить приемку в предложенную Исполнителем дату Стороны согласуют новую дату приемки, которая должна быть не позднее 5 (пяти) календарных дней первоначальной даты приемки. Акт приемки энергосберегающего мероприятия (этапа Энергосберегающего мероприятия) подписывается Исполнителем и Заказчиком в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты приемки энергосберегающего мероприятия (этапа Энергосберегающего мероприятия), при условии, что Энергосберегающее мероприятие осуществлено надлежащим образом. В целях проведения расчетов Исполнитель в течение 10 (Десяти) календарных дней, следующих за отчетным периодом, направляет Заказчику Акт о достигнутой экономии тепловой энергии, счет на оплату и промежуточный отчет, который должен содержать, в том числе, следующие сведения: сведения о показаниях приборов учета и фактическом объеме потребления тепловой энергии за отчетный период; сведения об изменениях значений факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, в отчетный период в сравнении с аналогичным календарным периодом базового периода; расчеты по приведению объемов потребляемой тепловой энергии базового периода к сопоставимым условиям отчетного периода; расчет объема достигнутой доли экономии тепловой энергии в натуральном выражении; расчет экономии расходов Заказчика на оплату тепловой энергии в стоимостном выражении; расчет размера платежа по Контракту. Срок предоставления указанных документов Заказчику может быть изменен с учетом условий, установленных для снятия показаний приборов учета в договоре, заключенном Заказчиком с поставщиком тепловой энергии. В случае, если окончание отчетного периода приходится на декабрь очередного календарного года, указанные документы предоставляются Исполнителем не позднее 15 января следующего года. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления документов, обязан подписать Акт о достигнутой экономии тепловой энергии. При наличии разногласий Заказчик составляет Акт о наличии разногласий и направляет Исполнителю в течение 1 (одного) календарного дня со дня его составления. Исполнитель обязан рассмотреть данный акт в течение 1 (одного) календарного дня и направить Заказчику результат его рассмотрения. Акт о достигнутой доле экономии тепловой энергии подписывается Заказчиком в течение 1 (одного) календарного дня после урегулирования разногласий. |
| 3.11. | Обеспечение исполнения контракта | -5% от максимального процента фиксированного размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен Исполнителю по контракту 52280,21 рублей |
| Пункты 3.11.1, 3.11.2 включаются в случае установления заказчиком требований об обеспечении исполнения контракта |
| 3.11.1 | Срок и порядок предоставления указанного обеспечения, требования к обеспечению исполнения контракта | Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. |
| 3.11.2. | Платёжные реквизиты счёта Заказчика для обеспечения исполнения контракта в виде внесения денежных средств | ИНН 8604025563, р/с 40701810300003000001 РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск, КБК 23100000000000111510, КПП 860401001, БИК 047173000, Получатель Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (МБОУ «Школа развития №24», л/с20231006248). |
| 3.11.3. | Срок возврата обеспечения исполнения контракта | в течение 10 дней с момента получения от Исполнителя письма на возврат обеспечения при условии подписания всех документов по Контракту и отсутствия претензий со стороны Заказчика. |
| 3.12. | Требования энергетической эффективности товаров, работ, услуг, предусмотренные Федеральным законом от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». | Контракт заключается в целях реализации требований Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ (ред. от 03.08.2018) "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" (с изм. и доп., вступ. в силу с 10.08.2018) |
| 3.13. | Требования к гарантийному сроку товара, работы, услуги и (или) объему предоставления гарантий их качества, к гарантийному обслуживанию товара, к расходам на эксплуатацию товара. | Гарантийный срок на выполненные энергосервисные мероприятия составляет 5 лет, начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта приемки энергосервисного мероприятия (этапа энергосервисного мероприятия). Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласование порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя. Гарантийный срок на изделия и оборудование, установленные Исполнителем на Объекте при осуществлении мероприятий, определяется в соответствии с условиями заводов-изготовителей и исчисляется с момента их установки на объекте. |
| 3.16. | Обязанность поставщика (подрядчика, исполнителя) предоставлять информацию обо всех соисполнителях, субподрядчиках, заключивших договор или договоры с поставщиком (подрядчиком, исполнителем) | Не установлено |
| Раздел IV Требование к участникам закупок |
| 4.1. | Единые требования к участникам закупки | Соответствие требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации к лицам, осуществляющим оказание услуги, являющихся объектом закупки. 2.Непроведение ликвидации участника закупки - юридического лица и отсутствие решения арбитражного суда о признании участника закупки - юридического лица или индивидуального предпринимателя несостоятельным (банкротом) и об открытии конкурсного производства; 3.Неприостановление деятельности участника закупки в порядке, установленном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на дату подачи заявки на участие в закупке; 4.Отсутствие у участника закупки недоимки по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы Российской Федерации (за исключением сумм, на которые предоставлены отсрочка, рассрочка, инвестиционный налоговый кредит в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, которые реструктурированы в соответствии с законодательством Российской Федерации, по которым имеется вступившее в законную силу решение суда о признании обязанности заявителя по уплате этих сумм исполненной или которые признаны безнадежными к взысканию в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах) за прошедший календарный год, размер которых превышает двадцать пять процентов балансовой стоимости активов участника закупки, по данным бухгалтерской отчетности за последний отчетный период. Участник закупки считается соответствующим установленному требованию в случае, если им в установленном порядке подано заявление об обжаловании указанных недоимки, задолженности и решение по такому заявлению на дату рассмотрения заявки на участие в определении поставщика (подрядчика, исполнителя) не принято; 5.Отсутствие у участника закупки - физического лица либо у руководителя, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа, или главного бухгалтера юридического лица - участника закупки судимости за преступления в сфере экономики и (или) преступления, предусмотренные статьями 289, 290, 291, 291.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (за исключением лиц, у которых такая судимость погашена или снята), а также неприменение в отношении указанных физических лиц наказания в виде лишения права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью, которые связаны с поставкой товара, выполнением работы, оказанием услуги, являющихся объектом осуществляемой закупки, и административного наказания в виде дисквалификации; 5.1) участник закупки - юридическое лицо, которое в течение двух лет до момента подачи заявки на участие в закупке не было привлечено к административной ответственности за совершение административного правонарушения, предусмотренного статьей 19.28 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях; 6.Обладание участником закупки исключительными правами на результаты интеллектуальной деятельности, если в связи с исполнением контракта заказчик приобретает права на такие результаты, за исключением случаев заключения контрактов на создание произведений литературы или искусства, исполнения, на финансирование проката или показа национального фильма; 7.Отсутствие между участником закупки и заказчиком конфликта интересов, под которым понимаются случаи, при которых руководитель заказчика, член комиссии по осуществлению закупок, руководитель контрактной службы заказчика, контрактный управляющий состоят в браке с физическими лицами, являющимися выгодоприобретателями, единоличным исполнительным органом хозяйственного общества (директором, генеральным директором, управляющим, президентом и другими), членами коллегиального исполнительного органа хозяйственного общества, руководителем (директором, генеральным директором) учреждения или унитарного предприятия либо иными органами управления юридических лиц - участников закупки, с физическими лицами, в том числе зарегистрированными в качестве индивидуального предпринимателя, - участниками закупки либо являются близкими родственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), усыновителями или усыновленными указанных физических лиц. Под выгодоприобретателями для целей настоящей статьи понимаются физические лица, владеющие напрямую или косвенно (через юридическое лицо или через несколько юридических лиц) более чем десятью процентами голосующих акций хозяйственного общества либо долей, превышающей десять процентов в уставном капитале хозяйственного общества; 8.Участник закупки не является офшорной компанией. 9.Отсутсвие у участника закупки ограничений для участия в закупках, установленных законодательством Российской Федерации. |
| 4.2. | Требование об отсутствии в предусмотренном Законом о контрактной системе реестре недобросовестных поставщиков (подрядчиков, исполнителей) информации об участнике закупки, в том числе информации об учредителях, о членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа участника закупки - юридического лица. | -Установлено |
| 4.3. | Дополнительные требования к участникам закупки, в соответствии с ч.2.,2.1 ст.31 Закона о контрактной системе | Не установлено |
| Раздел V. Заключение и исполнение контракта |
| 5.1. | Возможность заказчика изменить условия контракта в соответствии с положениями Закона о контрактной системе | -Допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта (подп. а) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе) -Допускается по предложению заказчика увеличение предусмотренное контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов (подп. б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе) |
| 5.2. | Возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона о контрактной системе | Предусмотрена возможность одностороннего отказа от исполнения контракта в соответствии с положениями частей 8-25 статьи 95 Закона о контрактной системе |
| 5.3. | Информация о банковском сопровождении контракта (в соответствии со статьей 35 Закона о контрактной системе) | Не предусмотрено |
| 5.4. | Порядок заключения контракта | В порядке предусмотренном ст.83.2. Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд". |
| 5.5. | Порядок привлечения субподрядчиков | Не предусмотрено |

Ответственный исполнитель: директор Кривошеева Надежда Николаевна, тел/факс.:8 (3463)244115_Подпись_

  - Часть. ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

Приложение № 1

К техническому заданию

ОПИСАНИЕ ОБЪЕКТА ЗАКУПКИ

Общие требования:

1. Энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии).

1.	Общие положения

Услуги оказываются в целях исполнения требований Закона от 23 ноября 2009 г. № 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»,  Постановления Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)" и действующих на момент его согласования с Заказчиком подзаконных актов.

Целью выполнения энергосервисных мероприятий является сокращение потребления тепловой энергии в зданиях МБОУ «Школа развития № 24», расположенных по адресу город Нефтеюганск 13 микрорайон здания № 51 (далее – Объект энергосервиса), по отношению к потреблению тепловой энергии в 2018 году в сопоставимых условиях.

Планируемый к достижению минимальный размер экономии в натуральном выражении: 539,204 Гкал.

Период достижения размера экономии: 5 лет (60 месяцев) с даты подписания контракта.

Период достижения доли размера экономии (расчетный период) – календарный квартал.

Срок реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности: не более чем в течение шести месяцев с даты заключения Контракта.

Начальный срок достижения предусмотренного размера экономии: с даты подписания акта приемки энергосервисных мероприятий.

Технические требования к разработке и внедрению энергосберегающих мероприятий на Объектах энергосервиса:

1. Все работы в рамках контракта должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ).

2. Заказчик гарантирует, что в отношении Объектов энергосервиса до даты заключения контракта обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и ресурсопотребления, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации систем отопления объектов в соответствии с ПТЭ ТЭ (утвержденных приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.) с учетом функционального назначения.

3. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Минимального перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – Перечень мероприятий) в соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки. Помимо мероприятий, включенных в Перечень, Исполнитель вправе дополнительно осуществить иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии в рамках предлагаемых условий по оплате Контракта.

4. При необходимости выполнения и согласования проектной документации на реконструкцию инженерных сетей, модернизацию оборудования и других мероприятий, Исполнитель выполняет эти работы собственными силами. При этом Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в вопросах реализации Перечня мероприятий в той части, которые не могут быть реализованы без действий Заказчика: получение разрешений и согласований органов государственной власти и местного самоуправления, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и прочих организаций. В случае несвоевременного согласования проектной документации Заказчиком, обязательства Исполнитель по срокам достижения экономии корректируются соответствующим образом.

5. Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех энергосберегающих мероприятий. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия требованиям договора.

6. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня мероприятий в сроки, определенные Технической частью документации об электронном аукционе. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю в помещения Объектов энергосервиса для обследования, проектирования, установки, регулировки, осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов и дней или в иное согласованное сторонами время. Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя в помещения Объектов энергосервиса Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния оборудования.

7. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов и собственными средствами. Все поставляемые Исполнителем при реализации Перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов, заверенные надлежащим образом, должны быть предоставлены Заказчику в день подписания акта приемки-передачи выполненных работ по внедрению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности по договору. При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. Исполнитель предоставляет гарантийные обязательства на исправную работу смонтированного оборудования на объекте Заказчика в соответствии с условиями заводов-изготовителей.

8. При необходимости монтажа оборудования в тепловых пунктах работы должны производиться преимущественно в нерабочие дни при наружной температуре воздуха не ниже (- 5 С0) по согласованию с Заказчиком. Все затраты, связанные с возможной остановкой системы отопления, а именно – слив воды с системы отопления и заполнение вновь системы отопления (с выпуском воздуха), а также все штрафные санкции, связанные с подпиткой магистральных трубопроводов несет Исполнитель, который также производит все согласования по монтажу с теплоснабжающей организацией и эксплуатирующей объект организацией.

9. В случае установки энергосберегающего оборудования или приборов Исполнитель должен выполнить пуско-наладочные работы с гидравлическими испытаниями (с получением акта гидравлического испытания от теплоснабжающей организации) вновь установленного оборудования и проверкой работы приборов в течение 72 часов.

10. Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае возможных аварийных ситуаций.

11. Исполнитель обязан оформить акт допуска к работе вновь установленного оборудования с представителями энергоснабжающей организации и сдать вновь установленное оборудование в эксплуатацию.

12. Исполнитель обязан непосредственно после завершения монтажных работ погрузить и вывезти на своём транспорте весь строительный мусор.

13. Исполнитель принимает на себя обязательства по надлежащему содержанию  и обслуживанию оборудования, установленного в ходе проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ по внедрению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности до завершения срока реализации энергосервисного контракта.

Приложение:

1. Перечень энергосервисных мероприятий.

2. Сведения об объектах энергосервиса.

Перечень Энергосберегающих мероприятий

| Наименование мероприятия | Технические требования | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Автоматизация индивидуального теплового пункта (ИТП) ЗДАНИЯ № 51 | Подготовка проекта на выполнение работ, согласование его с Заказчиком. Технические решения должны учитывать технологические и эксплуатационные особенности объекта (ов) выполнения энергосберегающих мероприятий (далее – Объект) и не должны ухудшать технические характеристики теплотехнического оборудования Объекта(ов), не понижать его надежность, электро- и пожаробезопасность. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП)/ Система автоматики регулирования теплопотребления (САРТ), установленные на Объекте, должны обеспечивать: - возможность регулирования системы отопления Объекта с поддержанием заданной температуры в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (температурного графика) с учетом измеренной температуры наружного воздуха и справочной (договорной) температуры внутри помещений - возможность дистанционного контроля и изменения параметров регулирования АИТП/САРТ, а также ресурса с передачей данных по каналам связи в информационно-вычислительный комплекс сертифицированной информационно-измерительной системы. Мероприятия должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства, требованиями СНиП, СанПиН, правилами пожарной безопасности, законодательством об энергосбережении и другими нормативно-правовыми документами. Б) Требования к монтажной организации: •Монтажная организация должна иметь свидетельство о допуске к производству данного вида работ, в случае если это установлено законодательством. •На территории объекта выполнять требования по противопожарной безопасности и охране труда, за которые несет ответственность Исполнитель. •Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. •Технические характеристики оборудования и материалов должны соответствовать технической документации. •Приобретение и доставка на Объект необходимого оборудования и материалов. •Применение новых строительных материалов и оборудования (т.е. не бывших в употреблении, не восстановленных). •Предоставление Заказчику сертификатов (в т.ч. гигиенических и пожарных), паспортов на оборудование, строительные материалы, и изделия, планируемых для применения на Объекте Заказчика, в случае, если это установлено законодательством. •Предоставление Заказчику исполнительной документации. •Предоставление актов на скрытые работы. •Предоставление актов на выполненные работы формы КС-2, КС-3, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры, счета. •Погрузка, вывоз, разгрузка мусора и демонтированного оборудования производится силами и средствами Исполнителя. В) Производство работ: При производстве работ должны выполняться требования техники безопасности в строительстве и противопожарных и санитарных норм. При необходимости монтажа оборудования в тепловых пунктах и остановки системы отопления – отопление Объекта не должно прерываться более чем на 48 часов. При необходимости монтажа оборудования в тепловых пунктах работы должны производиться в нерабочие дни при наружной температуре воздуха не ниже (- 5 Со) по согласованию с Заказчиком. В случае установки энергосберегающего оборудования или приборов выполнить пуско-наладочные работы с гидравлическими испытаниями (с получением акта гидравлического испытания от теплоснабжающей организации) вновь установленного оборудования. Непосредственно после завершения монтажных работ погрузить и вывезти на своём транспорте весь строительный мусор. Г) Требования к выполнению работ: 1. Приобретение и монтаж оборудования производить в соответствии с технической документацией. 2. Срок и время начала работ дополнительно согласовать с Заказчиком. 3. Исполнитель несет гарантийные обязательства за выполненные работы, установленное оборудование и материалы в течение всего срока действия контракта и в течение этого срока устраняет своими силами и средствами все выявленные неисправности. 4. Исполнитель принимает на себя обязательства по надлежащему содержанию и обслуживанию оборудования (в том числе автоматическое регулирование подачи теплоносителя, диспетчерский контроль автоматической системы управления), установленного в ходе проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. Автоматическая система: регулирования теплопотреблением 1 Контроллер Siemens RVD 140-C (отопление клеммная панель в комплекте), количество 1 Датчик температуры погружной QAE 2120.010 100mm с защитной гильзой (Ni 1000, -30…+130 'С) Siemens, количество 3 Датчик температуры наружного воздуха QAC 31/101 (NTC575, - 50…+70 'С) Siemens, количество 1 Клапан регулирующий 2-х ход. фланцевый VVF42.20-10 Ду50 (PN16, 150'C, Kvs 5) Siemens, количество 2,00 Электропривод SAX319.00 (3-х поз,230В,120с,800N, Тмакс=130гр.С), количество 2,00 Реле давления KPI 35 G1/2" 0,2-8 бар, 0,4-1,5 бар Danfoss 060-132566 (060-132466), количество 2 НасосWilo TOP50/10, DN 40, PN 6/10, 1~230V, количество 1 НасосWilo TOP32/10, DN 40, PN 6/10, 1~230V, количество 1 Пластинчатый теплообменник РИДАН №16 ( 5м3/час) количество 1 Кран шаровой LD ду 50, количество 4 Кран балансировочный Danfossду 32, количество 4 | В течение шести месяцев с даты заключения Контракта |

Сведения об объекте Заказчика

г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51

| Краткая характеристика |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985г. |
| Стены | Каркасное: ж/б колонны, стены ж/б панели, перегородки ж/б панели, кирпичные, гипсокартонные, обшиты металлическими панелями. |
| Окна | Пластиковые 2-ое остекление |
| Крыша | Рулонная по ж/б плитам |
| Физический износ | 22% |
| Этажность | 3 |
| Общая площадь (кв.м) | 3255 |
| Строительный объем (куб.м) | 12202 |
| Система теплоснабжения | открытая |
| Состояние прибора учета (работает, не работает) | работает |
| Теплосчетчик | КАРАТ-307 |
| Отопительный сезон |
| Продолжительность | 273 дня |
| Средняя наружная температура | 2017 год: Январь −20.5°С 76 % 4.4 м/с Февраль −15.4°С 80 % 4.3 м/с Март −7.3°С 76 % 5.3 м/с Апрель +0.5°С 73 % 4.7 м/с Май +6.9°С 58 % 3.9 м/с Июнь +16.9°С 63 % 3.6 м/с Июль +17.3°С 67 % 3.5 м/с Август +14.4°С 76 % 3.4 м/с Сентябрь +7.4°С 81 % 3.7 м/с Октябрь −2.2°С 84 % 4.0 м/с Ноябрь −12.9°С 85 % 4.4 м/с Декабрь −15.5°С 81 % 4.5 м/с |
| Средняя внутренняя температура | 180С |

Сведения о базовом уровне потребления тепловой энергии

|  |  |  |  |  | Сведения о базовом уровне потребления теплоэнергии. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Ресурс | Ед. изм. | Помесячная расшифровка 2018год |
|  | Учреждение |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | МБОУ "Школа развития № 24" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, 51 здание | тепловая энергия | Гкал | 66,473 | 82,894 | 69,016 | 58,182 | 44,158 | 25,690 | 0,000 | 0,000 | 17,639 | 30,913 | 65,277 | 78,963 | 539,204 |
| Итог | тепловая энергия | Гкал | 66,473 | 82,894 | 69,016 | 58,182 | 44,158 | 25,690 | 0,000 | 0,000 | 17,639 | 30,913 | 65,277 | 78,963 | 539,204 |

Форма режимов и условия использования энергетических ресурсов

Теплоснабжение:

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденныхПостановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г., в течение отопительного периода в учебное время есть необходимость поддерживать температуру не ниже 18 °C (п.6.2). Во внеучебное время (выходные, праздничные дни, а также в ночное время) при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной организации должна поддерживаться температура не ниже 15 °C (п.6.3), а в групповых помещения зданиях дошкольного уровня не ниже 220С, в спальнях не ниже 19о С (Приложение №3 к СанПиН 2.4.1.3049-13)

График режимов отопления на 2019 год.

В здании школьного уровня (г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51)

| № п/п | Характеристика дней | Количество дней в году | Периоды времени поддержания температуры не ниже 18°С | Периоды времени поддержания температуры не ниже 15°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выходные и нерабочие праздничные дни | 210 |  | 24 часа в сутки |
| 2 | Рабочие дни | 155 | 8.00 – 17.00 | 15 часов в сутки |
| № п/п | Характеристика дней | Количество дней в году | Периоды времени поддержания температуры не ниже 19°С | Периоды времени поддержания температуры не ниже 22°С |
| 1 | Выходные и нерабочие праздничные дни | 118 | 24 часа в сутки |  |
| 2 | Рабочие дни | 247 | 12.00 – 15.00 | 7.00 – 19.00 |

ИТОГО:

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 18°С: 2325 часов.

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 15°С: 6435 часов.

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 19°С: 3573 час.

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 22°С: 2223  часов.

ПОРЯДОК

УЧЕТА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЪЕМ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Факторы (сопоставимые условия), влияющие на объем потребления энергетических ресурсов:

– изменение состава, количества или мощности энергопотребляющего оборудования;

– изменение режима работы;

– изменение погодных условий.

Расчет общей величины экономии тепловой энергии, достигнутой Исполнителем, с учетом факторов (сопоставимых условий), влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, определяется по формуле:

ΔD = Dбаз. –Di1×Кпог.тепл.,(1)

где:

Dбаз. – объем потребления тепловой энергии в базисный период;

Di1 – доля объема потребления тепловой энергии или затраченного соответствующего энергетического ресурса на цели отопления в объеме потребления тепловой энергии или соответствующего энергетического ресурса в отчетный период;

Кпог.тепл.– коэффициент, отражающий влияние изменения погодных условий на объем потребления тепловой энергии  на цели отопления в отчетном периоде. Рассчитывается государственным (муниципальным) учреждением на основе фактических данных за отчетный период о продолжительности отопительных периодов, средней температуре внутреннего воздуха отапливаемых помещений за отопительные периоды и фактических данных о средней температуре наружного воздуха за отопительные периоды. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период в отчетном периоде определяется государственным (муниципальным) учреждением на основании сведений, предоставляемых территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии, на территории деятельности которых находятся здания, строения, сооружения государственного (муниципального) учреждения, как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период в отчетном периоде.

Поправочный коэффициент Кпог.тепл. определяется по формуле:

Кпог.тепл. = kотопит.период× kнаружн.темп.,(2)

где:

kотопит.период–коэффициент, отражающий влияние изменения продолжительности отопительных периодов, определяемый по формуле:

kотопит.период= №баз. :№i,(3)

где:

№баз.–фактическая продолжительность отопительных периодов в году, потребление энергетического ресурса в котором является базовым объемом потребления (дни);

№i– фактическая продолжительность отопительных периодов за отчетный период (дни);

kнаружн.темп.– коэффициент, отражающий изменение средней температуры наружного воздуха в отопительные периоды отчетного периода, определяемый по формуле:

kнаружн.темп.= (tвн – tнарбаз) : (tвн – tнарi),(4)

где:

tвн– средневзвешенная по объему (в кубических метрах) расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений за отопительные периоды отчетного периода (°C). Значение tвнпринимается равным минимальному из допустимых показателей температур, установленных в государственных стандартах, санитарных нормах и правилах на соответствующие здания, строения, сооружения государственного (муниципального) учреждения, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405);

tнарбаз– средняя температура наружного воздуха за отопительные периоды года, по которому определялся базовый объем потребления (°C);

tнарi– средняя температура наружного воздуха за отопительные периоды в отчетном периоде (°C).

Ответственный исполнитель: директор Кривошеева Надежда Николаевна, тел/факс.: 8 (3463)244115

__Подпись__/__Кривошеева Н.Н. _____

  - Часть. ИНФОРМАЦИОННАЯ КАРТА

| № пункта | Наименование | Информация |
| --- | --- | --- |
|  | Наименование уполномоченного органа, контактная информация: | Уполномоченный орган: Департамент экономического развития администрации города Нефтеюганска Контактное лицо: Слобода Галина Николаевна тел. (3463) 23 70 66, 23 84 37, факс 23 77 89 ormz@admugansk.ru |
|  | Наименование оператора электронной площадки, адрес электронной площадки в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» | Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер (ООО «РТС-тендер»), www.rts-tender.ru |
|  | Краткое наименование аукциона | Энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии) |
|  | Начальная (максимальная) цена контракта | 4 647 129,65; российский рубль |
|  | Сведения о валюте, используемой для формирования цены контракта и расчетов с поставщиками (исполнителями, подрядчиками) | Российский рубль |
|  | Порядок применения официального курса иностранной валюты к рублю Российской Федерации, установленного Центральным банком Российской Федерации и используемого при оплате контракта | Не применяется |
|  | Единая информационная система (официальный сайт), на которой размещена документация об аукционе | www.zakupki.gov.ru |
|  | Порядок, даты начала и окончания срока предоставления участникам закупки разъяснений положений документации об аукционе | Участник закупки вправе направить не более трех запросов о разъяснении положений документации об электронном аукционе оператору электронной площадки Общество с ограниченной ответственностью «РТС-тендер» (ООО «РТС-тендер») не позднее чем за три дня до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе. В течение двух дней с момента поступления запроса разъяснения документации об электронном аукционе будут размещены в единой информационной системе (на официальном сайте) Дата начала предоставления разъяснений положений документации об аукционе 25.12.2019 года; Дата поступления запроса о разъяснении положений документации об аукционе не позднее 09.01.2020 года. Дата окончания предоставления разъяснений положений документации об аукционе 11.01.2020 года. |
|  | Место и порядок подачи заявок участников закупки | Заявка подается оператору электронной площадки в порядке, определенном оператором электронной площадки, информация о котором размещена по адресу www.rts-tender.ru |
|  | Срок подачи заявок | С момента размещения извещения о проведении электронного аукциона в единой информационной системе (на официальном сайте) до 09:00 (время местное) 13.01.2020 года. |
|  | Дата и время окончания срока подачи заявок на участие в электронном аукционе (по местному времени) | 13.01.2020 года 09:00 (время местное) |
|  | Документы, входящие в состав первой части заявки на участие в аукционе | В соответствии с главой 1 Раздела 1 Части III Документации об электронном аукционе. Согласие участника электронного аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки) |
|  | Документы, входящие в состав второй части заявки на участие в аукционе | Сведения и документы в соответствии с главой 2 Раздела 1 Части IIIДокументации об электронном аукционе. В соответствии с пунктами 4.1. Части I Документации об электронном аукционе СВЕДЕНИЯ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ -декларация о соответствии участника аукциона требованиям, установленным в соответствии с пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Федерального закона № 44-ФЗ. (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). Декларация принадлежности участника к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки). |
|  | Размер обеспечения заявок на участие в электронном аукционе и условия банковской гарантии | 1 % от начальной максимальной цены контракта Обеспечение заявки на участие в аукционе может предоставляться участником закупки в виде денежных средств или банковской гарантии. Выбор способа обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе осуществляется участником закупки. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для целей обеспечения заявки на участие в конкурсе или аукционе, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Срок действия банковской гарантии, предоставленной в качестве обеспечения заявки, должен составлять не менее чем два месяца с даты окончания срока подачи заявок. |
|  | Срок, в течение которого победитель такого аукциона или иной участник, с которым заключается контракт при уклонении победителя такого аукциона от заключения контракта, должен подписать контракт | В течение пяти дней со дня получения проекта контракта от оператора электронной площадки |
|  | Реквизиты счета для внесения денежных средств в качестве обеспечения заявок участников такого аукциона | Денежные средства, предназначенные для обеспечения заявок, вносятся участниками закупок на специальные счета, открытые ими в банках, перечень которых устанавливается Правительством Российской Федерации (далее - специальный счет). |
|  | Дата окончания срока рассмотрения первых частей заявок | 14.01.2020 года |
|  | Дата проведения электронного аукциона | 15.01.2020 года (время формируется автоматически оператором электронной площадки) |
|  | Размер, срок и порядок предоставления обеспечения исполнения контракта | 5% от максимального процента фиксированного размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен Исполнителю по контракту 52280,21 рублей * *Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. Обеспечение исполнения контракта предоставляется до подписания контракта победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта; светокопия документа, подтверждающего предоставление обеспечения исполнения контракта, представляется заказчику одновременно с подписанием победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, проекта контракта. Исполнение контракта может обеспечиваться банковской гарантией или внесением денежных средств. Способ обеспечения исполнения контракта определяется победителем электронного аукциона или иным участником, с которым заключается контракт при уклонении победителя от подписания контракта, самостоятельно. Банковская гарантия, выданная участнику закупки банком для обеспечения исполнения контракта, должна соответствовать требованиям статьи 45 Федерального закона № 44-ФЗ. Платежные реквизиты для перечисления денежных средств для обеспечения исполнения контракта указаны в извещении о проведении электронного аукциона в соответствии со СВЕДЕНИЯМИ О ПРОВОДИМОМ АУКЦИОНЕ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ. Назначение платежа: Обеспечение исполнения контракта (указать № и название аукциона). Обеспечение исполнения контракта призвано обеспечить основные обязательства по контракту. Порядок и сроки возврата денежных средств, внесенных для обеспечения исполнения контракта установлены в проекте контракта. |
|  | Антидемпинговые меры | В случае снижения начальной (максимальной) цены контракта на 25 % и более Заказчик применяет антидемпинговые меры в соответствии со статьей 37 Федерального закона №44-ФЗ *Участник закупки, с которым заключается контракт по результатам определения поставщика (подрядчика, исполнителя) в соответствии с пунктом 1 части 1 статьи 30 настоящего Федерального закона, освобождается от предоставления обеспечения исполнения контракта, в том числе с учетом положений статьи 37 настоящего Федерального закона, в случае предоставления таким участником закупки информации, содержащейся в реестре контрактов, заключенных заказчиками, и подтверждающей исполнение таким участником (без учета правопреемства) в течение трех лет до даты подачи заявки на участие в закупке трех контрактов, исполненных без применения к такому участнику неустоек (штрафов, пеней). Такая информация представляется участником закупки до заключения контракта в случаях, установленных настоящим Федеральным законом для предоставления обеспечения исполнения контракта. При этом сумма цен таких контрактов должна составлять не менее начальной (максимальной) цены контракта, указанной в извещении об осуществлении закупки и документации о закупке. |

- ПРИЛОЖЕНИЯ К ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЕ АУКЦИОНА

ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ

Настоящая документация об аукционе в электронной форме (далее по тексту также – документация об аукционе) подготовлена в соответствии с Федеральным законом от 05 апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее по тексту также – Закон о контрактной системе). Все разделы (Части I, II, III, IV, V) являются неотъемлемой частью Документации об аукционе.

РАЗДЕЛ 1. Требования к содержанию, составу заявки в электронном аукционе

1.Для участия в электронном аукционе участник закупки (лицо, зарегистрированное в единой информационной системе и аккредитованное на электронной площадке), подаёт заявку на участие в электронном аукционе в соответствии с регламентом, установленным оператором электронной площадки.

2.Участие в электронном аукционе возможно при наличии на счете участника закупки, открытом для проведения операций по обеспечению участия в электронных аукционах, денежных средств, в отношении которых не осуществлено блокирование операций по счету, в размере не менее чем размер обеспечения заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренный документацией об электронном аукционе.

3.Заявка на участие в электронном аукционе, за исключением случая, предусмотренного пунктом 4 настоящего раздела, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

4.Заявка на участие в электронном аукционе, в описание объекта закупки которого в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе включается проектная документация, направляется участником такого аукциона оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих части заявки, предусмотренные частями 3.1 и 5 статьи 66 Закона о контрактной системе. Указанные электронные документы подаются одновременно.

5.Электронные документы (их копии), подтверждающие соответствие участника электронного аукциона дополнительным требованиям, установленным в соответствии с частями 2 и 2.1 статьи 31 Закона о контрактной системе, не включаются участником такого аукциона в состав второй части заявки. Такие документы (их копии) направляются заказчику оператором электронной площадки с использованием программно-аппаратных средств такой площадки в соответствии с частью 19 статьи 68 Закона о контрактной системе одновременно со вторыми частями заявок на участие в таком аукционе из числа документов (их копий), размещенных в соответствии с частью 13 статьи 24.2 Закона о контрактной системе в реестре участников закупок, аккредитованных на электронной площадке.

Глава 1. Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать:

1) согласие участника электронного аукциона на поставку товара, выполнение работы или оказание услуги на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе и не подлежащих изменению по результатам проведения электронного аукциона (такое согласие дается с применением программно-аппаратных средств электронной площадки);

2) при осуществлении закупки товара или закупки работы, услуги, для выполнения, оказания которых используется товар:

а) наименование страны происхождения товара (в случае установления заказчиком в извещении о проведении электронного аукциона, документации об электронном аукционе условий, запретов, ограничений допуска товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе);

б) конкретные показатели товара, соответствующие значениям, установленным в документации об электронном аукционе, и указание на товарный знак (при наличии). Информация, предусмотренная настоящим подпунктом, включается в заявку на участие в электронном аукционе в случае отсутствия в документации об электронном аукционе указания на товарный знак или в случае, если участник закупки предлагает товар, который обозначен товарным знаком, отличным от товарного знака, указанного в документации об электронном аукционе.

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе в случае включения в документацию о закупке в соответствии с пунктом 8 части 1 статьи 33 Закона о контрактной системе проектной документации должна содержать исключительно согласие участника закупки на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе (такое согласие дается с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

Первая часть заявки на участие в электронном аукционе, предусмотренная частью 3 настоящей главы, может содержать эскиз, рисунок, чертеж, фотографию, иное изображение товара, на поставку которого заключается контракт.

Глава 2. Вторая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующие документы и информацию:

1)наименование, фирменное наименование (при наличии), место нахождения (для юридического лица), почтовый адрес участника такого аукциона, фамилия, имя, отчество (при наличии), паспортные данные, место жительства (для физического лица), номер контактного телефона, идентификационный номер налогоплательщика участника такого аукциона или в соответствии с законодательством соответствующего иностранного государства аналог идентификационного номера налогоплательщика участника такого аукциона (для иностранного лица), идентификационный номер налогоплательщика (при наличии) учредителей, членов коллегиального исполнительного органа, лица, исполняющего функции единоличного исполнительного органа участника такого аукциона;

2) документы, подтверждающие соответствие участника такого аукциона требованиям, установленным пунктом 1 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе, или копии этих документов, а также декларация о соответствии участника такого аукциона требованиям, установленным пунктами 3 - 9 части 1 статьи 31 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки);

3) копии документов, подтверждающих соответствие товара, работы или услуги требованиям, установленным в соответствии с законодательством Российской Федерации, в случае, если в соответствии с законодательством Российской Федерации установлены требования к товару, работе или услуге и представление указанных документов предусмотрено документацией об электронном аукционе. При этом не допускается требовать представление указанных документов, если в соответствии с законодательством Российской Федерации они передаются вместе с товаром;

4) решение об одобрении или о совершении крупной сделки либо копия данного решения в случае, если требование о необходимости наличия данного решения для совершения крупной сделки установлено федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации и (или) учредительными документами юридического лица и для участника такого аукциона заключаемый контракт или предоставление обеспечения заявки на участие в таком аукционе, обеспечения исполнения контракта является крупной сделкой;

5) документы, подтверждающие право участника электронного аукциона на получение преимуществ в соответствии со статьями 28 и 29 Закона о контрактной системе (в случае, если участник электронного аукциона заявил о получении указанных преимуществ), или копии таких документов;

6) документы, предусмотренные нормативными правовыми актами, принятыми в соответствии со статьей 14 Закона о контрактной системе, в случае закупки товаров, работ, услуг, на которые распространяется действие указанных нормативных правовых актов, или копии таких документов. При отсутствии в заявке на участие в электронном аукционе документов, предусмотренных настоящим пунктом, или копий таких документов эта заявка приравнивается к заявке, в которой содержится предложение о поставке товаров, происходящих из иностранного государства или группы иностранных государств, работ, услуг, соответственно выполняемых, оказываемых иностранными лицами;

7) декларация о принадлежности участника такого аукциона к субъектам малого предпринимательства или социально ориентированным некоммерческим организациям в случае установления заказчиком ограничения, предусмотренного частью 3 статьи 30 Закона о контрактной системе (указанная декларация предоставляется с использованием программно-аппаратных средств электронной площадки).

РАЗДЕЛ 2.  Срок подписания контракта

В течение пяти дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона заказчик размещает в единой информационной системе без своей подписи проект контракта, который составляется путем включения цены контракта, предложенной участником электронного аукциона, с которым заключается контракт, информации о товаре (товарном знаке и (или) конкретных показателях товара), указанной в заявке на участие в таком аукционе его участника, в проект контракта, прилагаемый к документации о таком аукционе.

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры подписывает усиленной электронной подписью указанный проект контракта, размещает на электронной площадке подписанный проект контракта и документ, подтверждающий предоставление обеспечения исполнения контракта, если данное требование установлено в извещении и (или) документации о закупке, либо размещает протокол разногласий, предусмотренный частью 4 статьи 83.3 Закона о контрактной системе. В случае, если при проведении электронного аукциона цена контракта снижена на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта, победитель соответствующей электронной процедуры одновременно предоставляет обеспечение исполнения контракта в соответствии с частью 1 статьи 37 Закона о контрактной системе, обеспечение исполнения контракта или информацию, предусмотренные частью 2 статьи 37 Закона о контрактной системе, а также обоснование цены контракта в соответствии с частью 9 статьи 37 Закона о контрактной системе при заключении контракта на поставку товара, необходимого для нормального жизнеобеспечения (продовольствия, средств для скорой, в том числе скорой специализированной, медицинской помощи в экстренной или неотложной форме, лекарственных средств, топлива).

В течение пяти дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе проекта контракта победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, в случае наличия разногласий по проекту контракта, размещенному в соответствии с частью 2 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, размещает на электронной площадке протокол разногласий, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры. Указанный протокол может быть размещен на электронной площадке в отношении соответствующего контракта не более чем один раз. При этом победитель электронной процедуры, с которым заключается контракт, указывает в протоколе разногласий замечания к положениям проекта контракта, не соответствующим документации и (или) извещению о закупке и своей заявке на участие в электронной процедуре, с указанием соответствующих положений данных документов.

В течение трех рабочих дней с даты размещения победителем электронной процедуры на электронной площадке в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протокола разногласий заказчик рассматривает протокол разногласий и без своей подписи размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы доработанный проект контракта либо повторно размещает в единой информационной системе и на электронной площадке проект контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя электронной процедуры. При этом размещение в единой информационной системе и на электронной площадке заказчиком проекта контракта с указанием в отдельном документе причин отказа учесть полностью или частично содержащиеся в протоколе разногласий замечания победителя допускается при условии, что такой победитель разместил на электронной площадке протокол разногласий в соответствии с частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе.

В течение трех рабочих дней с даты размещения заказчиком в единой информационной системе и на электронной площадке документов, предусмотренных частью 5 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, победитель электронной процедуры размещает на электронной площадке проект контракта, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени такого победителя, а также документ и (или) информацию в соответствии с частью 3  статьи 83.2 Закона о контрактной системе, подтверждающие предоставление обеспечения исполнения контракта и подписанные усиленной электронной подписью указанного лица.

В течение трех рабочих дней с даты размещения на электронной площадке проекта контракта, подписанного усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени победителя электронной процедуры, и предоставления таким победителем соответствующего требованиям извещения о проведении закупки, документации о закупке обеспечения исполнения контракта заказчик обязан разместить в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы контракт, подписанный усиленной электронной подписью лица, имеющего право действовать от имени заказчика.

С момента размещения в единой информационной системе предусмотренного частью 7 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и подписанного заказчиком контракта он считается заключенным.

Контракт может быть заключен не ранее чем через десять дней с даты размещения в единой информационной системе протокола подведения итогов электронного аукциона.

Контракт заключается на условиях, указанных в извещении о проведении электронного аукциона и документации о таком аукционе, по цене, предложенной его победителем.

РАЗДЕЛ 3.  Условия признания победителя электронного аукциона или иного участника аукциона уклонившимся от заключения контракта

Победитель электронного аукциона признается уклонившимся от заключения контракта в случаях:

-если в сроки, установленные настоящей документации, не направил заказчику проект контракта, подписанный лицом, имеющим право действовать от имени победителя аукциона, а также обеспечение исполнения контракта или не направил протокол разногласий;

-не исполнил требования, предусмотренные статьей 37 Закона о контрактной системе (в случае снижения при проведении такого аукциона цены контракта на двадцать пять процентов и более от начальной (максимальной) цены контракта).

При этом заказчик не позднее одного рабочего дня, следующего за днем признания победителя электронной процедуры уклонившимся от заключения контракта, составляет и размещает в единой информационной системе и на электронной площадке с использованием единой информационной системы протокол о признании такого победителя уклонившимся от заключения контракта, содержащий информацию о месте и времени его составления, о победителе, признанном уклонившимся от заключения контракта, о факте, являющемся основанием для такого признания, а также реквизиты документов, подтверждающих этот факт.

В случае, если победитель электронной процедуры признан уклонившимся от заключения контракта, заказчик вправе заключить контракт с участником такой процедуры, заявке которого присвоен второй номер. Этот участник признается победителем такой процедуры, и в проект контракта, прилагаемый к документации и (или) извещению о закупке, заказчиком включаются условия исполнения данного контракта, предложенные этим участником. Проект контракта должен быть направлен заказчиком этому участнику в срок, не превышающий пяти дней с даты признания победителя такой процедуры уклонившимся от заключения контракта. При этом заказчик вправе обратиться в суд с требованием о возмещении убытков, причиненных уклонением от заключения контракта в части, не покрытой суммой обеспечения заявки на участие в электронной процедуре.

Участник электронной процедуры, признанный победителем электронной процедуры , заявке которого присвоен второй номер, вправе подписать проект контракта или разместить предусмотренный частью 4 статьи 83.2 Закона о контрактной системе протокол разногласий в порядке и сроки, которые предусмотрены статьей 83.2 Закона о контрактной системе, либо отказаться от заключения контракта. Одновременно с подписанным контрактом этот победитель обязан предоставить обеспечение исполнения контракта, если установление требования обеспечения исполнения контракта предусмотрено извещением и (или) документацией о закупке, а в случае, предусмотренном частью 23 статьи 68 Закона о контрактной системе, также обязан внести на счет, на котором в соответствии с законодательством Российской Федерации учитываются операции со средствами, поступающими заказчику, денежные средства в размере предложенной этим победителем цены за право заключения контракта. Этот победитель считается уклонившимся от заключения контракта в случае неисполнения требований части 6 статьи 83.2 Закона о контрактной системе и (или) непредоставления обеспечения исполнения контракта либо неисполнения требования, предусмотренного статьей 37 Закона о контрактной системе, в случае подписания проекта контракта в соответствии с частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе . Такой победитель признается отказавшимся от заключения контракта в случае, если в срок, предусмотренный частью 3 статьи 83.2 Закона о контрактной системе, он не подписал проект контракта или не направил протокол разногласий. Электронная процедура признается не состоявшейся в случае, если этот победитель признан уклонившимся от заключения контракта или отказался от заключения контракта.

РАЗДЕЛ 4. Порядок подачи заявок. Инструкция по заполнению первой части заявки на участие в электронном аукционе.

Заявки на участие в электронном аукционе подаются только участниками закупки, зарегистрированными в единой информационной системе и аккредитованными на электронной площадке.

Участник закупки вправе подать только одну заявку на участие в электронном аукционе.

Заявка на участие в электронном аукционе направляется участником закупки оператору электронной площадки в форме двух электронных документов, содержащих предусмотренные пунктами 12, 13 Части III ИНФОРМАЦИОННОЙ КАРТЫ настоящей документацией об аукционе части заявки. Обе части заявок на участие в электронном аукционе подаются одновременно.

Заявка на участие в электронном аукционе, подготовленная участником закупки, должна быть cоставлена на русском языке. Входящие в заявку на участие в электронном аукционе документы, оригиналы которых выданы участнику закупки третьими лицами на ином языке, могут быть представлены на этом языке при условии, что к ним будет прилагаться перевод на русский язык. В случае противоречия оригинала и перевода преимущество будет иметь перевод.

Все документы, входящие в состав заявки на участие в электронном аукционе, должны иметь четко читаемый текст.

При оформлении заявки участникам следует использовать общепринятые обозначения и наименования в соответствии с требованиями действующих нормативных документов.

Сведения, содержащиеся в заявке на участие в электронном аукционе, не должны допускать двусмысленных толкований.

Типовая форма для заполнения заявки на участие в аукционе в электронной форме утверждена ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ от 5 ноября 2019 г. N 1401 «О ТИПОВЫХ ФОРМАХ ЗАЯВОК НА УЧАСТИЕ В ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ЗАКРЫТЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПРОЦЕДУРАХ, ТРЕБОВАНИЯХ К СОДЕРЖАНИЮ, СОСТАВУ, ПОРЯДКУ РАЗРАБОТКИ ТИПОВОЙ ДОКУМЕНТАЦИИ О ЗАКУПКЕ И ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К ОПЕРАТОРАМ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК, ОПЕРАТОРАМ СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК И ФУНКЦИОНИРОВАНИЮ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК, СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫХ ЭЛЕКТРОННЫХ ПЛОЩАДОК».

  - Часть. ПРОЕКТ КОНТРАКТА

ЭНЕРГОСЕРВИСНЫЙ КОНТРАКТ, НАПРАВЛЕННЫЙ НА ЭНЕРГОСБЕРЕЖЕНИЕ И ПОВЫШЕНИЕ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ ЭФФЕКТИВНСОТИ СИСТЕМ ОТОПЛЕНИЯ

№ _____________________

ИКЗ: 193860402556386040100120030557112000

г. Нефтеюганск ______ _______________ 20__ г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития № 24», далее именуемое "Заказчик", в лице ________________________________________________________, действующего на основании ________________________, с одной стороны, и _________________________________________, далее именуемое "Исполнитель", в лице _________________________________________________, действующего на основании ______________________________, с другой стороны, далее совместно – Стороны, в целях реализации положений Федерального закона от 23.11.2009 N 261-ФЗ "Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации" и в соответствии с положениями Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" заключили по итогам проведения электронного аукциона для заключения энергосервисного контракта протокол _______________________ от ______________________ N ________________________) настоящий Энергосервисный контракт (далее - Контракт) о нижеследующем:

ПОНЯТИЯ:

В рамках настоящего Контракта используются следующие специальные термины.

Объект энергосервиса - здание в отношении которого проводятся Энергосберегающие мероприятия;

Энергосберегающие мероприятия - действия (организационные и технические мероприятия), осуществляемые Исполнителем и направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности Объекта энергосервиса (снижение потребления тепловой энергии при сохранении полезного эффекта от ее использования);

Базовый уровень потребления - показатель потребления тепловой энергии в натуральном выражении в базовый период функционирования Объекта энергосервиса;

Базовый период - календарный период, соответствующий отопительному сезону;

Отчетный период - период, за который определяется доля размера экономии тепловой энергии;

Независимая организация (эксперт) - организация или индивидуальный предприниматель, физическое лицо, осуществляющее деятельность по проведению энергетического обследования, являющийся членом саморегулируемой организации в области энергетических обследований;

Экономия тепловой энергии - сокращение потребления тепловой энергии в натуральном выражении в результате реализации энергосберегающих мероприятий с учетом факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии;

Плановый показатель экономии тепловой энергии - объем экономии тепловой энергии в натуральном выражении, который должен обеспечить Исполнитель в результате исполнения настоящего Контракта за весь период достижения экономии (период достижения доли размера экономии), установленный настоящим Контрактом;

Приборы учета - оборудование, предназначенное для учета потребления тепловой энергии;

Фактическая величина экономии - размер экономии тепловой энергии (доли размера экономии), определенный как разница базового уровня потребления соответствующего объема тепловой энергии, приведенного к сопоставимым условиям отчетного периода, и фактического объема потребления тепловой энергии в отчетный период;

Приведение к сопоставимым условиям - пересчет значений потребления тепловой энергии в базовом периоде к условиям отчетного периода путем учета факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии;

Факторы, влияющие на объем потребления тепловой энергии - не зависящие от Исполнителя факторы, влияющие на объем потребления тепловой энергии и учитываемые при определении экономии тепловой энергии в соответствии с настоящим Контрактом (изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, площади и объемов отапливаемых помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода, а также иные факторы, определенные постановлением Правительства Российской Федерации от 18 августа 2010 г. № 636 «О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)»).

Иные понятия, используемые в настоящем Договоре (Контракте), имеют значения, определенные Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. № 261- ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), иными федеральными законами и нормативными правовыми актами Российской Федерации.

1. Предмет Контракта

1.1. Предметом настоящего Контракта является осуществление Исполнителем действий (оказание услуг, выполнение работ), направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности при использовании (потреблении) тепловой энергии на Объекте энергосервиса (далее - энергосберегающие мероприятия) с целью достижения размера экономии, определенного по результатам торгов, которые оплачиваются Заказчиком исходя из размера экономии тепловой энергии, возникающей в результате осуществления Исполнителем энергосберегающих мероприятий, на условиях и в порядке, предусмотренных настоящим Контрактом.

1.2. Сведения об Объектах Заказчика, на котором реализуются мероприятия (далее – Объект, Объект заказчика), приведены в Приложении N 2 к Контракту.

1.3. Контрактом не предусмотрена компенсация затрат, понесенных Исполнителем при проведении подготовительных работ в целях заключения Контракта.

1.4. В случае привлечения третьих лиц к оказанию услуг по настоящему Контракту Исполнитель представляет Заказчику сведения о таких лицах и объемах услуг, которые они будут выполнять.

1.5. Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя и уполномоченных им лиц, перечень которых предварительно согласован с Заказчиком, на Объект энергосервиса для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния, вызванного оборудованием, устройствами, приборами, установленными Исполнителем.

1.6. В случае, если реализация энергосберегающих мероприятий и (или) дальнейшая техническая эксплуатация установленного оборудования, устройств, приборов учета представителями Исполнителя, либо привлеченными третьими лицами стало причиной выхода из строя имеющихся инженерных систем или иного оборудования, установленного и эксплуатируемого на Объекте энергосервиса, такие неисправности должны быть устранены силами и за счет Исполнителя в течение срока, согласованного Сторонами.

2. Сроки оказания услуг и действия Контракта

2.1.	Настоящий Контракт вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует в течение 60 полных календарных месяцев с момента его подписания.

2.2.	Срок выполнения энергосберегающих мероприятий согласно Приложению №1.

2.3.	Промежуточные сроки выполнения энергосберегающих мероприятий установлены в Приложении №1  к настоящему Контракту.

# Базовый период, базовый уровень потребления, показатели экономии тепловой энергии и отчетный период.

3.1.Базовым периодом по Контракту является период с 01.01.2018 по 31.12.2018. Показатели базового уровня потребления энергетических ресурсов приведены в Приложении N 3 к Контракту.

3.2. В случае отсутствия приборов учета тепловой энергии объем потребления тепловой энергии определяется расчетно-измерительным способом в соответствии с Методикой определения расчетно-измерительным способом объема потребления энергетического ресурса в натуральном выражении для реализации мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, утвержденной приказом Минэнерго России от 4 февраля 2016 г. № 67 (зарегистрирован в Минюсте России 25 марта 2016 г., регистрационный № 41575).

3.3.По результатам реализации Исполнителем мероприятий размер экономии за весь период действия Контракта должен составить не менее 503,204 Гкал. Размер экономии в натуральном выражении определяется как разница между объемом потребления Заказчиком энергетического ресурса за период достижения установленного в Контракте размера экономии, определенного до начала реализации мероприятий, и объемом потребления ресурса, определенным после реализации Исполнителем перечня мероприятий.

3.4.Размер экономии энергетических ресурсов в денежном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем в результате исполнения настоящего Контракта в течение срока его действия, с учетом стоимости единицы энергетического ресурса должен составлять не менее 929425 (девятьсот двадцать девять тысяч четыреста двадцать пять) руб. 93 коп.

3.5.  Начальным сроком достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии является квартал, следующий за кварталом в котором был подписан Акт приемки первого энергосберегающего мероприятия (или этапа мероприятия), осуществленного Исполнителем.

3.6. Конечным сроком достижения экономии, предусмотренной настоящим Контрактом, является срок окончания действия Контракта.

3.7. Результаты планового энергетического обследования Объекта и расчеты планируемого объема потребления энергетического ресурса содержатся в энергетическом паспорте, который подлежит передаче Исполнителю в течение одного рабочего дня после заключения Контракта.

3.8. Любые расчеты, связанные с экономией ресурсов, производятся с учетом изменения факторов, оказывающих влияние на объем потребления энергетических ресурсов. К таким факторам Контрактом отнесены изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, изменение количества потребителей энергетических ресурсов, площади и объемов помещений, существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода.

# 4. Энергосберегающие мероприятия.

4.1.Перечень энергосберегающих мероприятий (Перечень мероприятий), которые должен осуществить Исполнитель, приведен в Приложении № 1 к настоящему Контракту.

4.2. Все проводимые в рамках настоящего Контракта Энергосберегающие мероприятия должны выполняться в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации, в том числе требованиями строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, технических регламентов, государственных стандартов, технических условий, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов. Заказчик обязуется уведомлять Исполнителя в письменном виде обо всех планируемых изменениях технических характеристик Объекта энергосервиса и иных факторов, влияющих на объемы потребления тепловой энергии. Указанное уведомление направляется не менее чем за 30 (тридцать) календарных дней до начала осуществления таких изменений, а в исключительных случаях немедленно. Указанное уведомление должно содержать, в том числе сведения о планируемых изменениях, связанных с режимом функционирования Объекта энергосервиса, режимом потребления тепловой энергии, установкой нового или вывода из эксплуатации существующего энергопотребляющего оборудования и устройств, любой реконструкцией, перепланировкой и переоборудованием Объекта энергосервиса.

4.3.При выполнении Энергосберегающих мероприятий на Объекте энергосервиса Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов - изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества в случае их наличия.

4.4.После завершения Энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия) Исполнитель направляет Заказчику уведомление о завершении энергосберегающего мероприятия (этапа Энергосберегающего мероприятия) с указанием предполагаемой даты приемки энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия) и с приложением Акта приемки энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия). В случае невозможности Заказчика осуществить приемку в предложенную Исполнителем дату Стороны согласуют новую дату приемки, которая должна быть не позднее 5 (пяти) календарных дней первоначальной даты приемки.

4.5.Акт приемки энергосберегающего мероприятия (этапа Энергосберегающего мероприятия) подписывается Исполнителем и Заказчиком в срок, не позднее 5 (пяти) календарных дней с даты приемки энергосберегающего мероприятия (этапа Энергосберегающего мероприятия), при условии, что Энергосберегающее мероприятие осуществлено надлежащим образом. Приемка Энергосберегающих мероприятий может осуществляться поэтапно в соответствии с этапами монтажа оборудования, определенными Сторонами.

4.6.Выполненные и принятые Заказчиком по Акту Энергосберегающие мероприятия (или этапы мероприятий) вносятся в Журнал учета выполненных мероприятий.

4.7. В случае выявления недостатков при приемке осуществленного энергосберегающего мероприятия (этапа энергосберегающего мероприятия) Стороны составляют акт с перечнем необходимых доработок. Исполнитель устраняет допущенные недостатки, если они были допущены по вине Исполнителя, в течение срока, определенного в акте. Акт приемки мероприятия подписывается после устранения Исполнителем всех выявленных при приемке недостатков. Дата подписания данного Акта является датой окончания осуществления соответствующего мероприятия (или этапа мероприятия).

4.8.По истечении срока действия Контракта Исполнитель обязан предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации установленного и модифицированного оборудования и рекомендуемые каталоги запасных частей.

4.9.Исполнитель вправе предоставлять Заказчику рекомендации по дополнительным мероприятиям и мерам экономии тепловой энергии на Объекте энергосервиса.

4.10.Исполнитель вправе по согласованию с Заказчиком выполнить дополнительные энергосберегающие мероприятия, не указанные в Приложении №1 к настоящему Контракту. Выполнение данных мероприятий осуществляется без изменения цены по настоящему Контракту.

4.11.В случае, если выполнение Энергосберегающих мероприятий представителями Исполнителя либо привлеченными им третьими лицами станет причиной выхода из строя имеющихся инженерных систем или иного оборудования, установленного и эксплуатируемого на Объекте энергосервиса такие неисправности должны быть устранены силами и за счет Исполнителя в течение срока, согласованного сторонами.

# 5. Порядок определения фактической величины экономии

5.1.Определение фактической величины экономии тепловой энергии в натуральном выражении, достигнутой Исполнителем, осуществляется после реализации энергосберегающих мероприятий и определяется как разница между объемом потребления Заказчиком тепловой энергии за календарный месяц до начала реализации энергосберегающих мероприятий с учетом изменений факторов, оказывающих влияние на объемы потребления тепловой энергии, и объемом потребления Заказчиком тепловой энергии.

5.2. Фактическое потребление тепловой энергии в натуральном выражении за отчетный период определяется на основании показаний приборов учета, зафиксированных на начало и конец отчетного периода в Акте о достигнутой экономии тепловой энергии, являющимся Приложением к настоящему Контракту, который представляется Исполнителем Заказчику в течение 10 (десяти) календарных дней по окончании отчетного периода вместе со счетом на оплату.

5.3. Снятие показаний приборов учета осуществляется Заказчиком или уполномоченным им лицом совместно с представителем Исполнителя.

5.4.В случае установления в отчетном периоде различий в значениях факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, Исполнитель осуществляет приведение значения объема потребления тепловой энергии в базовом периоде к сопоставимым условиям отчетного периода.

5.5. Значения потребления базового периода приводятся к условиям потребления тепловой энергии в отчетный период путем учета факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, в соответствии с ГОСТ Р 56743-2015 «Измерение и верификация энергетической эффективности. Общие положения расчета экономии энергетических ресурсов» (утвержден и введен в действие приказом Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 20 ноября 2015 г. № 1929-ст).

5.6. При оценке исполнения обязательств Исполнителя по настоящему Контракту и при определении размеров платежей по Контракту, под величиной экономии понимается значение, определенное исходя из потребления тепловой энергии в базовый период, приведенного к сопоставимым условиям отчетного периода и потребления тепловой энергии в отчетный период.

5.7.В качестве факторов, не влияющих на объем потребления тепловой энергии, Стороны принимают случаи прекращения поставки тепловой энергии, связанные в том числе с действиями поставщика тепловой энергии, сетевой или эксплуатирующей организацией.

5.8. В качестве факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, Стороны принимают в том числе:

-существенное изменение погодных условий - среднесуточной температуры наружного воздуха, среднесуточной температуры наружного воздуха в отопительный период, продолжительности отопительного периода;

-изменение режимов функционирования и (или) функционального назначения энергопотребляющих установок, площади и объемов отапливаемых помещений;

5.9. Условия настоящего Контракта в части размера экономии тепловой энергии считаются выполненными, если фактические показатели экономии тепловой энергии в натуральном выражении равны или превышают значения плановых показателей экономии тепловой энергии, установленные Приложением к настоящему Контракту.

5.10.В случае выявления не определенных в Контракте факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, Исполнитель и Заказчик вносят необходимые изменения в настоящий Контракт.

5.11.При выходе из строя приборов учета тепловой энергии более чем на 5 (пять) календарных дней, фактическое потребление тепловой энергии в соответствующий месяц отчетного периода определяется на основании фактического потребления за предыдущий месяц, в котором потребление определялось по показаниям прибора учета, приведенным к сопоставимым условиям месяца, в котором этот прибор учета не функционировал. При выходе из строя прибора учета тепловой энергии менее чем на 5 (пять) календарных дней фактическое потребление тепловой энергии в соответствующий месяц отчетного периода определяется на основании показаний приборов учета за аналогичные, максимально схожие по условиям (режиму) эксплуатации Объекта энергосервиса, дни текущего (или предыдущего месяца), в котором данный прибор учета функционировал.

5.12.О замене приборов учета тепловой энергии Заказчик обязан письменно известить Исполнителя за 5 (пять) календарных дней до предполагаемой даты замены. Замена приборов учета тепловой энергии осуществляется в присутствии Исполнителя. Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с даты замены прибора учета тепловой энергии направить Исполнителю копии Актов о замене приборов учета, заверенные печатью Заказчика.

5.13. Размер экономии энергетического ресурса, превышающий размер планируемой экономии потребления энергетического ресурса, определяется Сторонами как дополнительная экономия энергетического ресурса. Дополнительная экономия энергетического ресурса распределяется между Сторонами в следующей пропорции:

–  80 (восемьдесят)%  дополнительной экономии остается в распоряжении Заказчика;

– 20 (двадцать)% дополнительной экономии включается в размер платежа, подлежащего оплате Исполнителю за каждый расчетный период. Указанный процент не может изменяться в ходе исполнения Контракта.

6. Цена контракта.

6.1. Цена настоящего Контракта определяется в виде фиксированного процента экономии, подлежащего уплате Исполнителю по настоящему Контракту и составляет:

6.1.1. при фактической величине экономии за очередной отчетный период, равной плановому показателю доли экономии тепловой энергии –   ____   % (________________ );

6.1.2. при фактической величине экономии за очередной отчетный период, превышающей плановый показатель доли экономии тепловой энергии –________________%3 
(_________________________) в части, равной плановому показателю доли экономии тепловой энергии, и_______________%3 (__________________________) в части дополнительной экономии, превышающей плановый показатель доли экономии тепловой энергии.

6.2. Под дополнительной экономией понимается значение, составляющее произведение цены (тарифа) тепловой энергии, определяемой в соответствии с условиями настоящего Контракта, и положительной разницы между размером достигнутой в результате исполнения настоящего Контракта экономии в натуральном выражении (доли размера экономии) и размером экономии в натуральном выражении, который должен обеспечиваться Исполнителем.

6.3.В случае, если достигнутый исполнителем в отчетном периоде размер экономии (доля размера экономии), определенный в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на тепловую энергию, фактически сложившимся за период достижения предусмотренного контрактом размера экономии (доли размера экономии), менее размера экономии (доли размера экономии) соответствующих расходов заказчика на оплату тепловой энергии, предусмотренного контрактом для соответствующего периода, то размер платежа рассчитывается от фактически достигнутого размера экономии.

6.4.В случае, если в течение двух или более отчетных периодов подряд фактическая величина экономии тепловой энергии ниже планового показателя экономии на 40% или более процентов (от планового показателя экономии), Заказчик вправе действовать в соответствии с пунктом 10.2 настоящего Контракта.

6.5. Размер платежа за достигнутую долю экономии в отчетном периоде, покрывающий в том числе расходы Исполнителя по реализации энергосберегающих мероприятий, составляет фиксированный процент от достигнутого размера экономии соответствующих расходов Заказчика на оплату тепловой энергии, определенного в стоимостном выражении по ценам (тарифам) на тепловую энергию, фактически сложившимся за период достижения предусмотренного настоящим Контрактом размера экономии, с учетом факторов, оказывающих влияние на объемы потребления тепловой энергии.

6.6.Под фактически сложившейся ценой (тарифом) за отчетный период исполнения настоящего Контракта на тепловую энергию понимается средневзвешенная цена (тариф), равная отношению суммы произведений объемов поставки (купли-продажи, передачи) тепловой энергии и тарифов (цен), по которым осуществлялись расчеты за соответствующие объемы тепловой энергии, сложившиеся за период достижения доли размера экономии, к суммарному объему поставки (купли- продажи, передачи) тепловой энергии за этот период.

6.7.Если фактически сложившиеся за расчетный период цены (тарифы) на тепловую энергию меньше стоимости единицы тепловой энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении электронного аукциона,  то фактически сложившиеся за расчетный период цены (тарифы) на тепловую энергию принимаются равными стоимости единицы тепловой энергии, действующей на дату опубликования и (или) размещения извещения о проведении электронного аукциона.

# 7. Порядок оплаты.

7.1. Расчеты по Контракту осуществляются по завершении каждого отчетного периода до момента окончания срока его действия. Окончательный расчет по Контракту осуществляться по факту достижения предусмотренного Контрактом размера экономии. Оплата по настоящему Контракту производится за счет средств Заказчика путем безналичного перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании подписанного Сторонами Акта о достигнутой экономии тепловой энергии.

7.2. В целях проведения расчетов Исполнитель в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней, следующих за отчетным периодом, направляет Заказчику Акт о достигнутой доле экономии тепловой энергии, счет на оплату и промежуточный отчет, который должен содержать, в том числе, следующие сведения:

сведения о показаниях приборов учета и фактическом объеме потребления тепловой энергии за отчетный период;

сведения об изменениях значений факторов, влияющих на объем потребления тепловой энергии, в отчетный период в сравнении с аналогичным календарным периодом базового периода;

расчеты по приведению объемов потребляемой тепловой энергии базового периода к сопоставимым условиям отчетного периода;

расчет объема достигнутой доли экономии тепловой энергии в натуральном выражении;

расчет экономии расходов Заказчика на оплату тепловой энергии в стоимостном выражении;

расчет размера платежа по Контракту.

Срок предоставления указанных документов Заказчику может быть изменен с учетом условий, установленных для снятия показаний приборов учета в договоре, заключенном Заказчиком с поставщиком тепловой энергии.

В случае, если окончание отчетного периода приходится на декабрь очередного календарного года, указанные документы предоставляются Исполнителем не позднее 15 января следующего года.

7.3. Заказчик в течение 3 (трех) календарных дней со дня поступления документов, указанных в пункте 7.2 настоящего Контракта, обязан подписать Акт о достигнутой экономии тепловой энергии. При наличии разногласий Заказчик составляет Акт о наличии разногласий и направляет Исполнителю в течение 1 (одного) календарного дня со дня его составления. Исполнитель обязан рассмотреть данный акт в течение 1 (одного) календарного дня и направить Заказчику результат его рассмотрения. Акт о достигнутой экономии тепловой энергии подписывается Заказчиком в течение 1 (одного) календарного дня после урегулирования разногласий.

7.4.В случае возникновения разногласий, неразрешенных путем указанных в пункте 7.3 настоящего Контракта мероприятий, Стороны вправе обратиться к независимой организации (эксперту) – в соответствии с порядком, определенным в Контракта.

7.5. Заказчик обязан перечислить платеж за отчетный период по Контракту в течение 10 (десяти) календарных дней с момента подписания Акта о достигнутой экономии тепловой энергии.

7.6. В случае непредставления Заказчику документов, указанных в пункте 7.2. настоящего Контракта, в указанные в настоящем Контракте сроки, оплата Исполнителю будет произведена в месяце, следующем за месяцем, в котором Заказчику будут представлены все необходимые документы.

7.7.В течение 10 (десяти) календарных дней с момента завершения последнего отчетного периода выполнения Контракта Исполнитель представляет Итоговый отчет, содержащий результаты расчета экономии тепловой энергии за весь период исполнения Контракта.

7.8. Итоговый отчет должен содержать следующие сведения:

сведения о фактическом объеме потребления тепловой энергии за весь срок действия настоящего Контракта;

объем достигнутой экономии тепловой энергии в натуральном выражении и сравнение с плановыми показателями экономии тепловой энергии за весь срок действия настоящего Контракта;

результаты экономии тепловой энергии в натуральном выражении за весь срок действия настоящего Контракта;

результаты экономии тепловой энергии в стоимостном выражении за весь срок действия настоящего Контракта.

8. Права и обязанности Сторон

8.1.Заказчик вправе:

8.1.1.Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств по настоящему Контракту, в том числе своевременного устранения выявленных недостатков в ходе осуществления Исполнителем энергосберегающих мероприятий;

8.1.2.требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с настоящим Контрактом;

8.1.3.осуществлять контроль качества оборудования и устройств, изделий и материалов, устанавливаемых на Объекте энергосервиса при осуществлении Исполнителем энергосберегающих мероприятий;

8.1.4.осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством работ, выполняемых на Объекте энергосервиса, при условии, что такой надзор не помешает выполнению энергосберегающих мероприятий;

8.1.5.запрашивать у Исполнителя информацию о ходе реализации энергосберегающих мероприятий.

8.2.Заказчик обязан:

8.2.1.до даты заключения Контракта обеспечить соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и ресурсоснабжения, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации объекта и помещений с учетом функционального назначения. В случае невыполнения Заказчиком указанных требований или норм Стороны действуют в соответствии с порядком, установленным в пункте 4.4 настоящего Контракта;

8.2.2. предоставлять актуальные сведения об объектах, в том числе о количестве объектов (зданий), дате постройки, типе ограждающих конструкций, дате капитального ремонта, технических характеристиках оборудования, потребляющего энергетический ресурс, наличии приборов учета используемого энергетического ресурса, в отношении которых планируется осуществлять мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в перечень мероприятий.

8.2.3.своевременно и надлежащим образом осуществлять платежи Исполнителю по настоящему Контракту;

8.2.4. надлежащим образом содержать и обслуживать объекты, в отношении которых осуществляются мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности, включенные в перечень мероприятий, а также оборудования, установленного в ходе проведения указанных мероприятий;

8.2.5.сообщать Исполнителю о фактах нарушения условий договоров поставки тепловой энергии и изменения нормального хода их реализации с целью учета таких фактов при определении фактической величины экономии тепловой энергии;

8.2.5.сообщать Исполнителю в письменном виде о недостатках, выявленных в ходе осуществления Исполнителем энергосберегающих мероприятий путем направления соответствующих уведомлений;

8.2.6.оказывать содействие Исполнителю в получении всех необходимых разрешений и согласований, которые необходимы для осуществления энергосберегающих мероприятий и которые не могут быть получены Исполнителем без участия Заказчика;

8.2.7.принять по акту оборудование, установленное Исполнителем при реализации энергосберегающих мероприятий в установленные настоящим Контрактом порядке и сроки;

8.2.8.обеспечивать доступ Исполнителю и уполномоченных им лиц, перечень которых предварительно согласован с Заказчиком, на Объект энергосервиса;

8.2.9.принять у Исполнителя и обеспечить хранение на весь период Контракта, утилизацию или иное использование оборудования, которое использовалось на Объекте энергосервиса до проведения энергосберегающих мероприятий и было демонтировано Исполнителем в ходе выполнения энергосберегающих мероприятий;

8.2.10. предоставлять исполнителю информацию об изменении условий договоров купли-продажи и поставки энергетического ресурса, экономия которого должна обеспечиваться исполнителем в результате исполнения контракта.

8.3.Исполнитель вправе:

8.3.1.требовать от Заказчика своевременной приемки энергосберегающих мероприятий (их этапа) и подписания Акта приемки энергосберегающего мероприятия в соответствии с условиями настоящего Контракта;

8.3.2.требовать от Заказчика обеспечения доступа к Объекту энергосервиса Исполнителя или уполномоченных им лиц, перечень которых предварительно согласован с Заказчиком, на Объект энергосервиса;

8.3.3.на этапе заключения и исполнения договоров (контрактом) на поставку тепловой энергии оказывать Заказчику консультационную и методологическую помощь, в том числе представлять по согласованию с Заказчиком его интересы при взаимодействии с ресурсоснабжающими и контролирующими организациями;

8.3.4.привлекать третьих лиц для осуществления энергосберегающих мероприятий (или отдельных этапов энергосберегающих мероприятий). Исполнитель несёт ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего осуществления переданных энергосберегающих мероприятий (отдельных этапов энергосберегающих мероприятий) третьим лицам.

8.4.Исполнитель обязан:

8.4.1.своевременно и надлежащим образом осуществлять энергосберегающие мероприятия в соответствии с условиями настоящего Контракта и требованиями законодательства Российской Федерации и обеспечить достижение плановых показателей экономии тепловой энергии;

8.4.2.нести ответственность за качество работ, выполняемых в рамках реализации всех Энергосберегающих мероприятий;

8.4.3.в течение периода выполнения Энергосберегающих мероприятий передать Заказчику по Акту приема-передачи демонтированное оборудование для последующей утилизации или иного использования Заказчиком;

8.4.4.предоставить Заказчику руководства по работе и эксплуатации и рекомендуемые каталоги запасных частей для обслуживания оборудования при подписании Акта приемки соответствующего Энергосберегающего мероприятия;

8.4.5.обеспечивать надлежащие условия для осуществления Заказчиком текущей деятельности, соответствующие законодательству Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов;

8.4.6.уведомлять Заказчика о событиях и обстоятельствах, которые могут оказать негативное влияние на ход, качество, сроки осуществления энергосберегающих мероприятий, или на недостижение плановых показателей экономии тепловой энергии, а также в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, по мере выявления указанных обстоятельств;

8.4.7.по истечению последнего отчетного периода подготовить и представить Заказчику Итоговый отчет, содержащий результаты отчета экономии тепловой энергии за весь период исполнения настоящего Контракта;

8.4.8. обеспечить за свой счет устранение недостатков и дефектов установленного оборудования и устройств в течение срока действия гарантии на данное оборудование.

8.4.9. Обеспечивать согласованные сторонами режимы и условия использования энергетических ресурсов.

9. Взаимодействие Сторон. Экстренные ситуации

9.1.  После завершения энергосберегающего мероприятия Исполнитель направляет Заказчику уведомление с указанием предполагаемой даты и с приложением Акта приемки мероприятия. В случае невозможности Заказчика осуществить приемку в предложенную Исполнителем дату Стороны согласуют новую дату приемки, которая должна быть не позднее пяти календарных дней первоначальной даты приемки.

9.4. В случае если одной из Сторон становится известно о наличии экстренной ситуации, она обязана немедленно проинформировать об этом другую Сторону. Расходы, понесенные в связи с устранением экстренной ситуации, несет Сторона Контракта, по вине которой возникла данная ситуация.

10. Гарантии. Право собственности на результаты оказанных услуг

10.1. Используемые Исполнителем материалы, изделия и оборудование должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии этих сертификатов должны быть предоставлены Исполнителем Заказчику по его требованию.

10.2. По истечении срока действия Контракта оборудование и устройства, установленные на Объекте, переходят в собственность Заказчика без дополнительной платы. Указанное оборудование и устройства передаются Исполнителем по акту приема-передачи оборудования.

10.3. Все чертежи, проекты, отчеты и иные материалы, подготовленные Исполнителем в течение срока действия Контракта, подлежат передаче Заказчику.

10.4. Гарантийный срок на выполненные энергосервисные мероприятия составляет  5 лет,  начинает исчисляться с даты подписания Сторонами акта приемки энергосервисного мероприятия (этапа энергосервисного мероприятия).

10.5. Если в период указанного гарантийного срока обнаружатся недостатки результата, Исполнитель обязан их устранить за свой счет в течение срока, определенного Сторонами в акте, фиксирующем недостатки. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период, в течение которого Исполнителем производились работы по устранению недостатков.

10.6. Для участия в составлении акта, фиксирующего недостатки, согласование порядка и сроков их устранения, Исполнитель обязан не позднее пяти рабочих дней со дня получения письменного уведомления Заказчика об обнаружении недостатков направить своего представителя.

10.7. Гарантийный срок на изделия и оборудование, установленные Исполнителем на Объекте при осуществлении мероприятий, определяется в соответствии с условиями заводов-изготовителей и исчисляется с момента их установки на Объекте.

11. Обеспечение исполнения Контракта. Ответственность Сторон

11.1. Обеспечение исполнения обязательств по Контракту установлено в соответствии с п. 1 ч. 16 ст. 108 Федерального закона от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд" в размере % от максимального процента фиксированного размера экономии в денежном выражении соответствующих расходов Заказчика на поставки энергетических ресурсов, который может быть уплачен Исполнителю по контракту.

11.2. В качестве обеспечения исполнения Контракта могут быть предоставлены:

а) безотзывная банковская гарантия, выданная банками, включенными в предусмотренный статьей 74.1 Налогового кодекса РФ перечень банков, отвечающих установленным требованиям для принятия банковских гарантий в целях налогообложения, и соответствующая требованиям статьи 45 Закона от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ и услуг для государственных и муниципальных нужд»;

б) денежные средства, вносимые в обеспечение исполнения договора, должны быть перечислены в установленном размере по реквизитам, указанным ниже:

Банковские реквизиты для зачисления денежных средств в обеспечение исполнения Контракта:

Получатель:

ИНН 8604025563, р/с 40701810300003000001 РКЦ Нефтеюганск г. Нефтеюганск, КБК 23100000000000111510, КПП 860401001, БИК 047173000, Получатель Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (МБОУ «Школа развития №24», л/с20231006248).

Назначение платежа: «обеспечение исполнения Контракта»

Факт внесения денежных средств в обеспечение исполнения настоящего контракта подтверждается платёжным поручением с отметкой банка об оплате.

11.3.Способ обеспечения исполнения Контракта определяется Исполнителем самостоятельно. Срок действия банковской гарантии должен превышать срок действия Контракта не менее чем на один месяц.

11.4.В ходе исполнения Контракта Исполнитель вправе предоставить Заказчику обеспечение исполнения Контракта, уменьшенное на размер выполненных обязательств, предусмотренных Контрактом, взамен ранее предоставленного обеспечения исполнения Договора. При этом может быть изменен способ обеспечения исполнения Контракта.

11.5.При прекращении срока действия настоящего Контракта в соответствии с пунктом 12.1 или пунктом 12.2 Заказчик производит возврат Исполнителю денежных средств, внесенных Исполнителем в качестве обеспечения исполнения Контракта, в течение 10 рабочих дней с момента получения от Исполнителя письма на возврат обеспечения при условии подписания всех документов по Контракту и отсутствия претензий со стороны Заказчика.

11.6. В случае утраты или ухудшения условий ранее предоставленного обеспечения Исполнитель обязуется в течение 10 календарных дней восстановить его либо предоставить новое взамен утраченного на тех же условиях и в том же размере.

11.7. Исполнитель несет ответственность за неисполнение обязательств по достижению размера экономии, определяемой по итогам расчетного периода в виде неустойки (штрафа, пени). Неустойка (штраф, пеня) определяется в размере, равном произведению цены (тарифа) на электроэнергию, определяемой в соответствии с Контрактом, и разницы между размером экономии электроэнергии в натуральном выражении, предусмотренным Контрактом, и фактически достигнутым размером экономии в натуральном выражении. При этом разница между размером неустойки (штрафом, пени) за недостижение Исполнителем предусмотренного Контрактом размера экономии для соответствующего календарного периода и размером платежа в адрес Исполнителя за фактически достигнутую экономию не должна превышать 10% от произведения цены (тарифа) на тепловую энергию, определяемой в соответствии с Контрактом, и предусмотренного для соответствующего календарного периода размера экономии тепловой энергии в натуральном выражении.

11.8. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по соблюдению параметров условий деятельности заказчика, установленных законодательством Российской Федерации, включая требования технических регламентов, государственных стандартов, строительных норм и правил, других нормативных документов в области строительства, санитарных правил и норм, гигиенических нормативов при выполнении мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности. В случае допущения указанных нарушений  Исполнитель обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и компенсировать убытки, возникшие у заказчика в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанного обязательства.

11.9. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за последствия неисполнения или ненадлежащего осуществления энергосберегающих мероприятий третьими лицами.

11.10. Взыскание неустойки, за исключением случаев, установленных п. 9.4 настоящего Контракта, производится в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 30.08.2017 N 1042 "Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, неисполнения или ненадлежащего исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных контрактом (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом, о внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 15 мая 2017 г. N 570 и признании утратившим силу Постановления Правительства Российской Федерации от 25 ноября 2013 г. N 1063".

11.11. В случае нарушения начального или конечного срока оказания услуг Исполнитель уплачивает пени в размере одной трехсотой ключевой ставки Центрального Банка России от цены контракта за каждый день просрочки, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Исполнителем.

11.12. За ненадлежащее исполнение предусмотренных Контрактом обязательств, исключая просрочку исполнения и недостижение размера экономии, Исполнитель выплачивает Заказчику штраф в размере 5% от цены Контракта.

11.13. В случае нарушения Исполнителем обязательств по Контракту Заказчик вправе зачесть начисленную за данное нарушение неустойку в счет суммы, подлежащей уплате Исполнителю за оказанные им услуги, или в счет суммы, внесенной Исполнителем в качестве обеспечения исполнения своих обязательств по Контракту. Заявление о зачете направляется Исполнителю в срок три рабочих дня.

11.14. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком контрактных обязательств Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

11.15. Пеня начисляется Заказчику за каждый день просрочки исполнения предусмотренного Контрактом обязательства, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер пени устанавливается как одна трехсотая действующей на дату уплаты пеней ключевой ставки Центрального Банка России от не уплаченной в срок суммы.

11.16. В случае ненадлежащего исполнения Заказчиком предусмотренных Контрактом обязательств, за исключением просрочки исполнения, Исполнитель вправе взыскать с Заказчика штраф  в размере 5 000 (пяти тысяч) руб.

11.17. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств по соблюдению согласованных сторонами режимов и условий использования энергетических ресурсов Заказчик обязан безвозмездно устранить выявленные недостатки и возместить убытки, возникшие у Исполнителя в результате неисполнения (ненадлежащего исполнения) указанных обязательств.

11.18. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.

11.19. Каждая из Сторон обязана возместить другой Стороне убытки, причиненные неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств.

11.20. Если иное не предусмотрено законом, Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств. К таким обстоятельствам не относятся, в частности, нарушение обязанностей со стороны контрагентов должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника необходимых денежных средств.

12. Расторжение Контракта

12.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон или по решению суда.

12.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств, и в случае, если в течение двух или более отчетных периодов подряд фактическая величина экономии тепловой энергии ниже планового показателя экономии на 40% или более (от планового показателя экономии).

12.3. Заказчик вправе провести экспертизу оказанной услуги с привлечением экспертов, экспертных организаций до принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.4. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия указанного решения размещается в единой информационной системе и направляется Исполнителю по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Исполнителя, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование такого уведомления и получение Заказчиком подтверждения о его вручении Исполнителю. Выполнение Заказчиком указанных требований считается надлежащим уведомлением Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Заказчиком подтверждения о вручении Исполнителю указанного уведомления либо дата получения Заказчиком информации об отсутствии Исполнителя по его адресу, указанному в Контракте. При невозможности получения указанных подтверждения либо информации датой такого надлежащего уведомления признается дата по истечении 30 дней с даты размещения решения Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта в единой информационной системе.

12.5. Заказчик обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Исполнителя о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранено нарушение условий Контракта, послужившее основанием для принятия указанного решения, а также Заказчику компенсированы затраты на проведение экспертизы оказанной услуги. Данное правило не применяется в случае повторного нарушения Исполнителем условий Контракта, которые в соответствии с гражданским законодательством являются основанием для одностороннего отказа Заказчика от исполнения Контракта.

12.6. Заказчик обязан принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в ходе исполнения Контракта установлено, что Исполнитель не соответствует предусмотренным извещением об осуществлении закупки и (или) документацией о закупке требованиям к участникам закупки либо предоставил недостоверную информацию о своем соответствии таким требованиям, что позволило ему стать победителем определения исполнителя.

12.7. Решение Исполнителя об одностороннем отказе от исполнения Контракта не позднее чем в течение трех рабочих дней с даты принятия этого решения направляется Заказчику по почте заказным письмом с уведомлением о вручении по адресу Заказчика, указанному в Контракте, а также телеграммой, либо посредством факсимильной связи, либо по адресу электронной почты, либо с использованием иных средств связи и доставки, обеспечивающих фиксирование данного уведомления и получение Исполнителем подтверждения о его вручении Заказчику. Выполнение Исполнителем указанных требований считается надлежащим уведомлением Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Контракта. Датой такого надлежащего уведомления признается дата получения Исполнителем подтверждения о вручении Заказчику указанного уведомления.

12.8. Исполнитель обязан отменить не вступившее в силу решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта, если в течение десятидневного срока с даты надлежащего уведомления Заказчика о принятом решении об одностороннем отказе от исполнения Контракта устранены нарушения условий Контракта, послужившие основанием для принятия указанного решения.

12.9. Решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта вступает в силу, и Контракт считается расторгнутым через десять дней с даты надлежащего уведомления другой Стороны об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.10. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12.11. При одностороннем отказе Заказчика от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным п. 12.2 настоящего Контракта, неотделимые улучшения, произведенные Исполнителем, переходят в собственность Заказчика без дополнительной платы.

12.12. Заказчик вправе потребовать расторжения Контракта, в случае если в течение двух или более отчетных периодов подряд фактическая величина экономии тепловой энергии ниже планового показателя экономии на 20% или более (от планового показателя экономии).

13. Разрешение споров

13.1. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами в рамках Контракта или в связи с ним, в том числе касающиеся его заключения, изменения, исполнения, нарушения, расторжения или признания недействительным, подлежат разрешению в Арбитражном суде Ханты-Мансийского автономного округа-Югре.

14. Заключительные положения

14.1. В случае изменения своих реквизитов, указанных в Контракте, Исполнитель обязан в течение двух  рабочих дней уведомить об этом Заказчика и сообщить новые реквизиты.

В противном случае все риски, связанные с направлением Исполнителю документов или перечислением денежных средств на указанный в Контракте счет, несет Исполнитель.

14.2. Если иное не предусмотрено законом, заявления, уведомления, извещения, требования или иные юридически значимые сообщения, с которыми закон или Контракт связывает наступление гражданско-правовых последствий для другого лица, влекут для этого лица такие последствия с момента доставки соответствующего сообщения ему или его представителю.

Сообщение считается доставленным и в тех случаях, когда оно поступило лицу, которому оно направлено (адресату), но по обстоятельствам, зависящим от него, не было ему вручено или адресат не ознакомился с ним.

14.3. Юридическое лицо несет риск последствий неполучения юридически значимых сообщений, доставленных по адресу, указанному в Едином государственном реестре юридических лиц (ЕГРЮЛ), а также риск отсутствия по указанному адресу своего органа или представителя. Сообщения, доставленные по адресу, указанному в ЕГРЮЛ, считаются полученными юридическим лицом, даже если оно не находится по указанному адресу.

14.4. Допускается снижение цены контракта без изменения предусмотренных контрактом количества товаров, объема работы или услуги, качества поставляемого товара, выполняемой работы оказываемой услуги и иных условий контракта (подп. а) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе)

Допускается по предложению заказчика увеличение предусмотренное контрактом количество товара, объем работы или услуги не более чем на десять процентов или уменьшение предусмотренное контрактом количество поставляемого товара, объем выполняемой работы или оказываемой услуги не более чем на десять процентов (подп. б) пункта 1 части 1 статьи 95 Закона о контрактной системе)

14.5. Перечень приложений к Контракту:

Приложение N 1 " Перечень Энергосберегающих мероприятий";

Приложение N 2 "Сведения об объекте Заказчика";

Приложение N 3 " Сведения о базовом уровне потребления тепловой энергии".

Приложение № 4 «Форма режимов и условия использования энергетических ресурсов»

Приложение № 5 «Порядок  учёта факторов, влияющих  на объем потребления энергетических ресурсов»

15. Адреса и реквизиты Сторон

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития № 24» Юридический адрес: Российская Федерация, 628311, Ханты-Мансийский автономный округ-Югра, Тюменская область, г.Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51. Тел./факс: 8 (3463) 25-64-44 Электронный адрес: Shs24_ugansk@mail.ru р/с 40701.810.3.0000.3000001 Получатель: Департамент финансов администрации города Нефтеюганска (МБОУ «Школа развития №24» л/с 20231006244, л/с 21231006245) БИК 047173000 РКЦ НЕФТЕЮГАНСК Г НЕФТЕЮГАНСК ИНН: 8604025563 КПП: 860401001 ОГРН: 1028601263261 | Наименование: Адрес, указанный в ЕГРЮЛ (ЕГРИП): Адрес для направления корреспонденции: Телефон Факс Электронная почта ОГРН ИНН Р/с Банк К/с БИК |
| ______________________ (подпись) _____________________/ М.П. | ________________________ (подпись) /___________________/ М.П. |

Приложение N 1 к контракту

N ___________ от ___________

Перечень Энергосберегающих мероприятий

| Наименование мероприятия | Технические требования | Срок выполнения |
| --- | --- | --- |
| Автоматизация индивидуального теплового пункта (ИТП) ЗДАНИЯ № 51 | Подготовка проекта на выполнение работ, согласование его с Заказчиком. Технические решения должны учитывать технологические и эксплуатационные особенности объекта (ов) выполнения энергосберегающих мероприятий (далее – Объект) и не должны ухудшать технические характеристики теплотехнического оборудования Объекта(ов), не понижать его надежность, электро- и пожаробезопасность. Автоматизированный индивидуальный тепловой пункт (АИТП)/ Система автоматики регулирования теплопотребления (САРТ), установленные на Объекте, должны обеспечивать: - возможность регулирования системы отопления Объекта с поддержанием заданной температуры в подающем и обратном трубопроводах системы отопления (температурного графика) с учетом измеренной температуры наружного воздуха и справочной (договорной) температуры внутри помещений - возможность дистанционного контроля и изменения параметров регулирования АИТП/САРТ, а также ресурса с передачей данных по каналам связи в информационно-вычислительный комплекс сертифицированной информационно-измерительной системы. Мероприятия должны быть выполнены Исполнителем в соответствии с законодательством РФ, действующими нормативными документами в области строительства, требованиями СНиП, СанПиН, правилами пожарной безопасности, законодательством об энергосбережении и другими нормативно-правовыми документами. Б) Требования к монтажной организации: •Монтажная организация должна иметь свидетельство о допуске к производству данного вида работ, в случае если это установлено законодательством. •На территории объекта выполнять требования по противопожарной безопасности и охране труда, за которые несет ответственность Исполнитель. •Монтажные работы должны выполняться в строгом соответствии с требованиями действующего законодательства. •Технические характеристики оборудования и материалов должны соответствовать технической документации. •Приобретение и доставка на Объект необходимого оборудования и материалов. •Применение новых строительных материалов и оборудования (т.е. не бывших в употреблении, не восстановленных). •Предоставление Заказчику сертификатов (в т.ч. гигиенических и пожарных), паспортов на оборудование, строительные материалы, и изделия, планируемых для применения на Объекте Заказчика, в случае, если это установлено законодательством. •Предоставление Заказчику исполнительной документации. •Предоставление актов на скрытые работы. •Предоставление актов на выполненные работы формы КС-2, КС-3, справка о стоимости выполненных работ и затрат, счета-фактуры, счета. •Погрузка, вывоз, разгрузка мусора и демонтированного оборудования производится силами и средствами Исполнителя. В) Производство работ: При производстве работ должны выполняться требования техники безопасности в строительстве и противопожарных и санитарных норм. При необходимости монтажа оборудования в тепловых пунктах и остановки системы отопления – отопление Объекта не должно прерываться более чем на 48 часов. При необходимости монтажа оборудования в тепловых пунктах работы должны производиться в нерабочие дни при наружной температуре воздуха не ниже (- 5 Со) по согласованию с Заказчиком. В случае установки энергосберегающего оборудования или приборов выполнить пуско-наладочные работы с гидравлическими испытаниями (с получением акта гидравлического испытания от теплоснабжающей организации) вновь установленного оборудования. Непосредственно после завершения монтажных работ погрузить и вывезти на своём транспорте весь строительный мусор. Г) Требования к выполнению работ: 1. Приобретение и монтаж оборудования производить в соответствии с технической документацией. 2. Срок и время начала работ дополнительно согласовать с Заказчиком. 3. Исполнитель несет гарантийные обязательства за выполненные работы, установленное оборудование и материалы в течение всего срока действия контракта и в течение этого срока устраняет своими силами и средствами все выявленные неисправности. 4. Исполнитель принимает на себя обязательства по надлежащему содержанию и обслуживанию оборудования (в том числе автоматическое регулирование подачи теплоносителя, диспетчерский контроль автоматической системы управления), установленного в ходе проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов. Автоматическая система: регулирования теплопотреблением 1 Контроллер Siemens RVD 140-C (отопление клеммная панель в комплекте), количество 1 Датчик температуры погружной QAE 2120.010 100mm с защитной гильзой (Ni 1000, -30…+130 'С) Siemens, количество 3 Датчик температуры наружного воздуха QAC 31/101 (NTC575, - 50…+70 'С) Siemens, количество 1 Клапан регулирующий 2-х ход. фланцевый VVF42.20-10 Ду50 (PN16, 150'C, Kvs 5) Siemens, количество 2,00 Электропривод SAX319.00 (3-х поз,230В,120с,800N, Тмакс=130гр.С), количество 2,00 Реле давления KPI 35 G1/2" 0,2-8 бар, 0,4-1,5 бар Danfoss 060-132566 (060-132466), количество 2 НасосWilo TOP50/10, DN 40, PN 6/10, 1~230V, количество 1 НасосWilo TOP32/10, DN 40, PN 6/10, 1~230V, количество 1 Пластинчатый теплообменник РИДАН №16 ( 5м3/час) количество 1 Кран шаровой LD ду 50, количество 4 Кран балансировочный Danfossду 32, количество 4 | В течение шести месяцев с даты заключения Контракта |

# Технические требования к разработке и внедрению энергосберегающих мероприятий на Объектах энергосервиса:

# 1. Все работы в рамках контракта должны выполняться в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, нормативными требованиями Строительных норм и правил Российской Федерации (СНиП), Государственными стандартами Российской Федерации в области строительства и капитального ремонта (ГОСТ), руководящими документами системы (РДС), техническими условиями (ТУ).

# 2. Заказчик гарантирует, что в отношении Объектов энергосервиса до даты заключения контракта обеспечено соблюдение всех установленных санитарно-гигиенических и технических требований по режимам энерго- и ресурсопотребления, режимам и параметрам работы энергопотребляющих установок, режимов и параметров эксплуатации систем отопления объектов в соответствии с ПТЭ ТЭ (утвержденных приказом Минэнерго РФ №115 от 24.03.2003г.) с учетом функционального назначения.

# 3. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Минимального перечня мероприятий по энергосбережению и повышению энергетической эффективности (далее – Перечень мероприятий) в соответствии с Приложением №1 к Описанию объекта закупки. Помимо мероприятий, включенных в Перечень, Исполнитель вправе дополнительно осуществить иные мероприятия, направленные на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования тепловой энергии в рамках предлагаемых условий по оплате Контракта.

# 4. При необходимости выполнения и согласования проектной документации на реконструкцию инженерных сетей, модернизацию оборудования и других мероприятий, Исполнитель выполняет эти работы собственными силами. При этом Заказчик обязан оказывать содействие Исполнителю в вопросах реализации Перечня мероприятий в той части, которые не могут быть реализованы без действий Заказчика: получение разрешений и согласований органов государственной власти и местного самоуправления, получение технических условий от ресурсоснабжающих организаций и прочих организаций. В случае несвоевременного согласования проектной документации Заказчиком, обязательства Исполнитель по срокам достижения экономии корректируются соответствующим образом.

# 5. Исполнитель несет ответственность за контроль качества во время реализации всех энергосберегающих мероприятий. Исполнитель обязан инспектировать и тестировать всю работу, выполняемую для обеспечения соответствия требованиям договора.

# 6. Исполнитель обязан выполнить работы по реализации Перечня мероприятий в сроки, определенные Технической частью документации об электронном аукционе. Заказчик обязан обеспечить доступ Исполнителю в помещения Объектов энергосервиса для обследования, проектирования, установки, регулировки, осмотра и мониторинга оборудования в течение рабочих часов и дней или в иное согласованное сторонами время. Заказчик не вправе ограничивать доступ Исполнителя в помещения Объектов энергосервиса Заказчика для предотвращения или ликвидации любого аварийного состояния оборудования.

# 7. Исполнитель принимает на себя обязательство обеспечить проведение работ с использованием собственных материалов и собственными средствами. Все поставляемые Исполнителем при реализации Перечня мероприятий материалы, изделия и оборудование должны соответствовать требованиям по обеспечению безопасности жизни, здоровья, окружающей среды (ГОСТ, ТУ, СанПиН), а также должны быть промаркированы и иметь соответствующие сертификаты/декларации, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии указанных документов, заверенные надлежащим образом, должны быть предоставлены Заказчику в день подписания акта приемки-передачи выполненных работ по внедрению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности по договору. При реализации мероприятий Исполнитель обязан руководствоваться техническими условиями и инструкциями заводов-изготовителей материалов, изделий, оборудования, технологическими картами и схемами операционного контроля качества. Исполнитель предоставляет гарантийные обязательства на исправную работу смонтированного оборудования на объекте Заказчика в соответствии с условиями заводов-изготовителей.

# 8. При необходимости монтажа оборудования в тепловых пунктах работы должны производиться преимущественно в нерабочие дни при наружной температуре воздуха не ниже (- 5 С0) по согласованию с Заказчиком. Все затраты, связанные с возможной остановкой системы отопления, а именно – слив воды с системы отопления и заполнение вновь системы отопления (с выпуском воздуха), а также все штрафные санкции, связанные с подпиткой магистральных трубопроводов несет Исполнитель, который также производит все согласования по монтажу с теплоснабжающей организацией и эксплуатирующей объект организацией.

# 9. В случае установки энергосберегающего оборудования или приборов Исполнитель должен выполнить пуско-наладочные работы с гидравлическими испытаниями (с получением акта гидравлического испытания от теплоснабжающей организации) вновь установленного оборудования и проверкой работы приборов в течение 72 часов.

# 10. Исполнитель обязан обучить персонал Заказчика требованиям к эксплуатации, сохранению, восстановлению оборудования и системы в случае возможных аварийных ситуаций.

# 11. Исполнитель обязан оформить акт допуска к работе вновь установленного оборудования с представителями энергоснабжающей организации и сдать вновь установленное оборудование в эксплуатацию.

# 12. Исполнитель обязан непосредственно после завершения монтажных работ погрузить и вывезти на своём транспорте весь строительный мусор.

# 13. Исполнитель принимает на себя обязательства по надлежащему содержанию  и обслуживанию оборудования, установленного в ходе проведения мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов, с момента подписания акта приемки-передачи выполненных работ по внедрению мероприятий, направленных на энергосбережение и повышение энергетической эффективности до завершения срока реализации энергосервисного контракта.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| (подпись) /_________________/ М.П. | (подпись) /_______________________/ М.П. |

Приложение N 2 к контракту

N ________ от ____________

Сведения об объектах Заказчика

г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 46

| Краткая характеристика |
| --- |
| Год ввода в эксплуатацию | 1985г. |
| Стены | Каркасное: ж/б колонны, стены ж/б панели, перегородки ж/б панели, кирпичные, гипсокартонные, обшиты металлическими панелями. |
| Окна | Пластиковые 2-ое остекление |
| Крыша | Рулонная по ж/б плитам |
| Физический износ | 22% |
| Этажность | 3 |
| Общая площадь (кв.м) | 3255 |
| Строительный объем (куб.м) | 12202 |
| Система теплоснабжения | открытая |
| Состояние прибора учета (работает, не работает) | работает |
| Теплосчетчик | КАРАТ-307 |
| Отопительный сезон |
| Продолжительность | 273 дня |
| Средняя наружная температура | 2017 год: Январь −20.5°С 76 % 4.4 м/с Февраль −15.4°С 80 % 4.3 м/с Март −7.3°С 76 % 5.3 м/с Апрель +0.5°С 73 % 4.7 м/с Май +6.9°С 58 % 3.9 м/с Июнь +16.9°С 63 % 3.6 м/с Июль +17.3°С 67 % 3.5 м/с Август +14.4°С 76 % 3.4 м/с Сентябрь +7.4°С 81 % 3.7 м/с Октябрь −2.2°С 84 % 4.0 м/с Ноябрь −12.9°С 85 % 4.4 м/с Декабрь −15.5°С 81 % 4.5 м/с |
| Средняя внутренняя температура | 180С |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| (подпись) /_________________/ М.П. | (подпись) /_______________________/ М.П. |

Приложение N 3 к контракту

N _________________ от __________

Сведения о базовом уровне потребления тепловой энергии

|  |  |  |  |  | Сведения о базовом уровне потребления теплоэнергии. |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование объекта | Адрес | Ресурс | Ед. изм. | Помесячная расшифровка 2018год |
|  | Учреждение |  |  |  | Январь | Февраль | Март | Апрель | Май | Июнь | Июль | Август | Сентябрь | Октябрь | Ноябрь | Декабрь | ИТОГО |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
| 1 | МБОУ "Школа развития № 24" | Ханты-Мансийский автономный округ - Югра, г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, 51 здание | тепловая энергия | Гкал | 66,473 | 82,894 | 69,016 | 58,182 | 44,158 | 25,690 | 0,000 | 0,000 | 17,639 | 30,913 | 65,277 | 78,963 | 539,204 |
| Итог | тепловая энергия | Гкал | 66,473 | 82,894 | 69,016 | 58,182 | 44,158 | 25,690 | 0,000 | 0,000 | 17,639 | 30,913 | 65,277 | 78,963 | 539,204 |

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| (подпись) /_________________/ М.П. | (подпись) /_______________________/ М.П. |

Приложение № 4

к контракту

от ____________ г. № ______________

Форма режимов и условия использования энергетических ресурсов

Теплоснабжение:

В соответствии с требованиями СанПиН 2.4.2.2821-10 «Санитарно-эпидемиологические требования к условиям и организации обучения в общеобразовательных учреждениях», утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 29 декабря 2010 г. № 189, и СанПиН 2.4.1.3049-13 "Санитарно эпидемиологические требования к устройству, содержанию и организации режима работы дошкольных образовательных организаций", утвержденных Постановлением Главного государственного санитарного врача Российской Федерации от 15 мая 2013 г. N 26 г., в течение отопительного периода в учебное время есть необходимость поддерживать температуру не ниже 18 °C (п.6.2). Во внеучебное время (выходные, праздничные дни, а также в ночное время) при отсутствии детей в помещениях общеобразовательной организации должна поддерживаться температура не ниже 15 °C (п.6.3), а в групповых помещения зданиях дошкольного уровня не ниже 220С, в спальнях не ниже 19о С (Приложение №3 к СанПиН 2.4.1.3049-13)

График режимов отопления на 2019 год.

В здании школьного уровня (г. Нефтеюганск, 13 микрорайон, здание № 51)

| № п/п | Характеристика дней | Количество дней в году | Периоды времени поддержания температуры не ниже 18°С | Периоды времени поддержания температуры не ниже 15°С |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Выходные и нерабочие праздничные дни | 210 |  | 24 часа в сутки |
| 2 | Рабочие дни | 155 | 8.00 – 17.00 | 15 часов в сутки |
| № п/п | Характеристика дней | Количество дней в году | Периоды времени поддержания температуры не ниже 19°С | Периоды времени поддержания температуры не ниже 22°С |
| 1 | Выходные и нерабочие праздничные дни | 118 | 24 часа в сутки |  |
| 2 | Рабочие дни | 247 | 12.00 – 15.00 | 7.00 – 19.00 |

ИТОГО:

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 18°С: 2325 часов.

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 15°С: 6435 часов.

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 19°С: 3573 час.

Количество часов с поддержанием температуры в помещениях не ниже 22°С: 2223  часов.

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| (подпись) /_________________/ М.П. | (подпись) /_______________________/ М.П. |

Приложение № 5

к контракту

от ____________20__ г. № ____________

ПОРЯДОК

УЧЕТА ФАКТОРОВ, ВЛИЯЮЩИХ НА ОБЪЕМ

ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ

Факторы (сопоставимые условия), влияющие на объем потребления энергетических ресурсов:

– изменение состава, количества или мощности энергопотребляющего оборудования;

– изменение режима работы;

– изменение погодных условий.

- Расчет общей величины экономии тепловой энергии, достигнутой Исполнителем, с учетом факторов (сопоставимых условий), влияющих на объем потребления энергетических ресурсов, определяется по формуле:

ΔD = Dбаз. –Di1×Кпог.тепл.,(1)

где:

Dбаз. – объем потребления тепловой энергии в базисный период;

Di1 – доля объема потребления тепловой энергии или затраченного соответствующего энергетического ресурса на цели отопления в объеме потребления тепловой энергии или соответствующего энергетического ресурса в отчетный период;

Кпог.тепл.– коэффициент, отражающий влияние изменения погодных условий на объем потребления тепловой энергии  на цели отопления в отчетном периоде. Рассчитывается государственным (муниципальным) учреждением на основе фактических данных за отчетный период о продолжительности отопительных периодов, средней температуре внутреннего воздуха отапливаемых помещений за отопительные периоды и фактических данных о средней температуре наружного воздуха за отопительные периоды. Средняя температура наружного воздуха за отопительный период в отчетном периоде определяется государственным (муниципальным) учреждением на основании сведений, предоставляемых территориальными органами федерального органа исполнительной власти, осуществляющего функции по оказанию государственных услуг в области гидрометеорологии, на территории деятельности которых находятся здания, строения, сооружения государственного (муниципального) учреждения, как среднеарифметическое средних суточных температур наружного воздуха за отопительный период в отчетном периоде.

Поправочный коэффициент Кпог.тепл. определяется по формуле:

Кпог.тепл. = kотопит.период× kнаружн.темп.,(2)

где:

kотопит.период–коэффициент, отражающий влияние изменения продолжительности отопительных периодов, определяемый по формуле:

kотопит.период= №баз. :№i,(3)

где:

№баз.–фактическая продолжительность отопительных периодов в году, потребление энергетического ресурса в котором является базовым объемом потребления (дни);

№i– фактическая продолжительность отопительных периодов за отчетный период (дни);

kнаружн.темп.– коэффициент, отражающий изменение средней температуры наружного воздуха в отопительные периоды отчетного периода, определяемый по формуле:

kнаружн.темп.= (tвн – tнарбаз) : (tвн – tнарi),(4)

где:

tвн– средневзвешенная по объему (в кубических метрах) расчетная температура внутреннего воздуха отапливаемых помещений за отопительные периоды отчетного периода (°C). Значение tвнпринимается равным минимальному из допустимых показателей температур, установленных в государственных стандартах, санитарных нормах и правилах на соответствующие здания, строения, сооружения государственного (муниципального) учреждения, включенных в перечень национальных стандартов и сводов правил (частей таких стандартов и сводов правил), в результате применения которых на обязательной основе обеспечивается соблюдение требований Федерального закона «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений», утвержденного распоряжением Правительства РФ от 21 июня 2010 г. № 1047-р (Собрание законодательства Российской Федерации, 2010, № 26, ст. 3405);

tнарбаз– средняя температура наружного воздуха за отопительные периоды года, по которому определялся базовый объем потребления (°C);

tнарi– средняя температура наружного воздуха за отопительные периоды в отчетном периоде (°C).

| Заказчик | Исполнитель |
| --- | --- |
| (подпись) /_________________/ М.П. | (подпись) /_______________________/ М.П. |

  - Часть. ОБОСНОВАНИЕ НАЧАЛЬНОЙ (МАКСИМАЛЬНОЙ) ЦЕНЫ КОНТРАКТА

Обоснование и расчёт

начальной (максимальной) цены Энергосервисного контракта, направленного на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии).

Заказчик: Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Школа развития №24»

1. Предмет контракта.

Энергосервисный контракт, направленный на энергосбережение и повышение энергетической эффективности использования энергетических ресурсов (тепловой энергии).

2. Основные характеристики объекта закупки.

Реализация  мероприятий, направленных на  экономию энергетических ресурсов, сокращение потребления энергетических ресурсов (тепловой энергии), в отношении которых осуществляются энергосберегающие мероприятия. Экономия энергетических ресурсов определяется при сравнении объемов потребления энергетического ресурса за отчетный и базовый периоды с учетом Сопоставимых условий

3. Используемый метод определения Н(М)ЦК с обоснованием.

Постановление Правительства РФ от 18.08.2010 N 636

"О требованиях к условиям энергосервисного контракта и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного контракта (цены лота)"

4. Расчет Н(М)ЦК.

Начальная (максимальная) цена контракта рассчитана по формуле, с учетом особенностей определения начальной (максимальной) цены энергосервисных контрактов, установленных Постановлением Правительством Российской Федерации от 18.08.2010 № 636:

НМЦК определяется с учетом фактических расходов заказчика на поставки энергетических ресурсов за прошлый год. При ее расчете необходимо руководствоваться Постановлением Правительства РФ от 18.08.2010 N 636 "О требованиях к условиям энергосервисного договора (контракта) и об особенностях определения начальной (максимальной) цены энергосервисного договора (контракта) (цены лота)" (ч. 3 ст. 108 Закона N 44-ФЗ):

5. Заключение.

В соответствии с проведенным расчетом Н(М)Ц контракта –  4 647 129,65 рублей.

6. Дата подготовки расчета и обоснования Н(М)Ц контракта – 05/12/2019

Директор МБОУ «Школа развития №24»		Подпись		 Н.Н. Кривошеева

МП

Расчет начальной (максимальной) цены Энергосервисного контракта

(размещён в отдельном файле в электронной форме)

Указывается процент экономии, определенный по результатам торгов.